Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 40 пог. м | Лента сигнальная – 40 м. |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи с применением АГП | 260 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 40 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 4 шт., выключатель – 1 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка с крышкой – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 140 пог. м | Лента сигнальная – 140 пог. м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 260 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 2 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт. |
| кв. 20 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт. |
| кв. 13, 16 | Опломбировка прибора учета ХВС | 2 шт. |  |
| 1 под. | Герметизация теплового ввода в здание | 3 м2 | Кирпич – 27 шт., смесь цементно-песчаная – 100 кг. |
| 1 под. | Установка гильз на трубы отопления ввода | 2 шт. | Труба 89 мм – 1 м, арматура 12 мм – 1 м. |
| 2 под. | Дератизация помещения канала | 3 м2 | Средство от грызунов – 3 упак. |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  | Лента д/ограждения – 0,3 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 260 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 106,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 2505 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 1 под. | Восстановление освещения в подъезде |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт., автомат 16А – 3 шт. |
| аптека | Ремонт стояка ХВС и отопления |  | Американка пп 40*1 1/4" – 2 шт., кран шар. 15 мм – 1 шт., муфта пп ком. 20*1/2" – 1 шт., муфта пп соедин. 40 мм – 1 шт., отвод гнут. 20 мм – 2 шт., тройник пп перех. 40*20*40 мм – 1 шт., труба 20 мм – 1 м, труба пп 40 мм – 10 м, угольник пп 90*40 мм – 6 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 0,08-2,5 мм2 – 4 шт. |
| 1, 2 под. | Восстановление освещения у входа в подъезд | 2 шт. | Выключатель 2 кл. – 1 шт., рассеиватель – 1 шт., лампа 60в Е27 – 2 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 80 м2. | Бензин АИ-92 – 1,2 л, леска 3 мм – 7 м. |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 1 шт., прокладка 80 мм – 1 шт., смазка графитная – 0,09 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – до 1,6 МПа – 3 шт., масло моторное – 0,15 л, клапан обратный 50 мм – 1 шт. |
| аптека | Обследование помещений аптеки по заявлению собственника | Составление акта |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Косметический ремонт т/узла | 1 шт. | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая – 8,5 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зеленая – 2 кг, водоэмульсионная краска – 14 кг, грунтовка глубокопроникающая – 2,5 л, растворитель – 0,1 л. |
| кв. 13 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт., розетка с крышкой – 1 шт. |
|  | Обработка т/узла от блох | 1 шт. | Дихлофос – 40 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60 в Е27 – 5 шт. |
| 2 под. | Ремонт входной двери (смазка петель) | 1 шт. |  |
| 2 под. | Установка ограничителя открывания входной двери | 1 шт. | Болт М16-70 мм – 0,15 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| кв. 14 | Обработка т/узла от грызунов | 1 шт. |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 449,2 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 106,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 2505 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., динрейка – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 5 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 100 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |