Отчет по содержанию и ремонту

дома № 65 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 6 шт. |
| 3 под. | Ремонт светильников |  | Рассеиватель – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., динрейка – 2 шт., шина нулевая – 2 шт., провод АПВ 4 мм – 2 м. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 80 пог. м | Лента сигнальная – 80 м . |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи с применением АГП | 230 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 | Песок – 50 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт., выключатель – 1 шт. |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации до колодца | 15 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 80 пог. м | Лента сигнальная – 80 м. |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 230 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт. |
| 2 под. | Устранение течи лежака канализации | 1 пог. м | Труба пп 110*1 м – 1 м. |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 8 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 230 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 14 | Устранение течи стояка отопления |  |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 886,3 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 166 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 110 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 263,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта. | 3200 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40 А – 2 шт., шина нулевая – 2 шт., динрейка 7,5 мм – 2 шт. |
| кв. 45 | Устранение течи самовольно замененных стояков отопления (полотенцесушителя) в ванной |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. |  | Ежемесячно |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1200 м2 | Бензин АИ-92 – 1,2 л, леска 3 мм – 7,5 м. |
|  | Промывка системы отопления |  | Кран шар. 25 мм – 1 шт., прокладка 65 мм – 1 шт., прокладка 80 мм – 4 шт., смазка графитная – 0,09 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – до 1,6 МПа – 3 шт., масло моторное – 0,16 л, термометр – 1 шт., кран шар. 15 мм – 2 шт. |
|  | Ремонт стояка канализации | 2 пог. м | Труба пп 110*2000 мм – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 2, шт., автомат 40 А – 1, шт. |
| т/узел | Восстановление освещения в т/узле |  | Выключатель 2 кл. – 1 шт., кабель ВВГ 3*1,5 мм – 2 м, розетка – 1 шт. |
| кв. 61 | Очистка желобов от мусора над квартирой | 20 пог. м |  |
|  | Обработка т/узла от блох | 1 шт. | Дихлофос – 100 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 4 шт. |
| кв. 10 | Устранение течи стояков отопления с применением сварки |  | Труба 20 мм – 3 м, отвод 20 мм крутоизогн. – 4 шт. |
| кв. 20 | Обследование радиатора отопления на предмет течи | 1 шт. |  |
| кв. 56 | Ремонт радиатора отопления с применением сварки | 1 шт. |  |
|  | Косметический ремонт т/узла | 1 шт. | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая – 4 кг, растворитель – 0,1 л. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт. |
|  | Обработка т/узла от блох | 1 шт. | Дихлофос – 70 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| 2 под. | Устранение течи лежака отопления с применением сварки |  | Труба 76 мм – 1 м, труба 108 м – 1 м, отвод ст. 90*76 мм – 2 шт., кран шар. 25 мм – 1 шт. |
| кв. 56 | Устранение течи радиатора отопления с применением сварки | 1 шт. | Сгон 20 мм – 2 шт., пробка рад. пр. 20 мм – 2 шт. |
| кв. 19 | Устранение течи вводного крана ХВС | 1 шт | Кран шар. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 14 | Устранение течи стояков отопления с применением сварки | 6 мест | Труба 15 мм – 1 м, сгон 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| кв. 2 | Устранение течи стояка отопления |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
| кв. 37 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 64 | Обследование полотенцесушителя на предмет течи | 1 шт. |  |
| кв. 32 | Удаление воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| 1 под. | Ремонт крыльца, приклеили плитку |  | Клей плиточный – 5 кг. |
| кв. 10 | Ремонт водосточной трубы | 2 пог. м |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 886,3 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 166 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 110 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 263,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3200 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
| кв. 42 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 43 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Ремонт желобов, очистка от мусора | 300 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 7 шт., патрон Е27 подвесн. – 2 шт. |
| кв. 42 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., клемма 2 – 5 шт., провод АПВ 4 – 2 м. |
| 2 под. | Замена замка на дверях выхода на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
| кв. 6 | Устранение течи вводного вентиля ХВС | 1 шт. | Кран шар. 15 мм – 1 шт., бочонок ст. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 22 | Замер давления ХВС с пожарного гидранта совместно с водоканалом по жалобе квартиры |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек ГВС и отопления по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек ГВС и отопления по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 6 кг, соль дорожная – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 8 шт. |
| кв. 7 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |