Отчет по содержанию и ремонту

дома № 75 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| 2 под. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| кв. 48 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
| 3, 4 под. | Прочистка выпуска канализации до колодца | 28 пог. м | 2 раза |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 40 пог. м | Лента сигнальная – 40 м. |
| кв. 59 | Очистка кровли от снега и наледи | 20 м2 |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 360 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 100 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт. |
| кв. 91, 99 | Обследование системы канализации по причине засора |  | Житель заменил участок стояка на трубу 50 мм |
| 3 под. | Устранение засора канализации выпуска до колодца | 6 пог. м |  |
|  | Дератизация и дезинсекция подвального помещения и т/узла | 684,8 м2 1 т/узел |  |
|  | Устройство и установка ограждающих конструкций опасных участков кровли. | 20 пог. м | Лента сигнальная – 20 м. |
| кв. 59, 79 | Очистка кровли над квартирой | 60 м2 |  |
| кв. 66 | Устранение воздушной пробки из системы отопления |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 325 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 3 шт., выключатель – 2 шт. |
| кв. 35 | Устранение воздушной пробки из системы отопления |  |  |
| кв. 4 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| 4, 5 под. | Прочистка лежака канализации от подвала до колодца | 20 пог. м |  |
|  | Промывка выпусков канализации гидравлической системой | 50 пог. м |  |
| торец | Ремонт водосточных труб | 2 пог. м | Отмет к водосточной трубе – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 684,8 м2 1 т/узел | Средство от грызунов – 3 упак. |
| кв. 79 | Обследование кровли и очистка от снега и наледи | 20 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 159 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 10 пог. м |  |
| кв. 32 | Восстановление ограждения балкона с применением сварки |  | Арматура 12 мм – 0,5 м, болт М 16*70 мм – 0,5 кг, труба 25 мм – 1 м, |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 848,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 236 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 5 шт. 224 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 341,2 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| кв. 99 | Обследование стояка канализации на предмет запаха по жалобе кв. 90, 87 |  |  |
| 1-5 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации. |
| 2 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт., выключатель 1 кл. – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. – 1 шт. |
|  | Восстановление освещения в т/узле |  | Рассеиватель – 1 шт., кабель ВВГ 3*1,5 мм – 2 м. |
| кв. 66 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 40 А – 1 шт., динрейка 7,5 см – 1 шт., кабель ВВГ 3*1,5 мм – 2 м. |
| 1, 3, 4, 5 под. | Восстановление освещения у входа в подъезд | 4 шт. | Лампа 60в ЛЕД – 4 шт. |
| 1-5 под. | Ремонт входных групп | 5 шт. | Шпатлевка готовая – 7 кг, грунтовка ГФ-021 красно-коричневая – 3,5 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зеленая – 4 кг. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1700 м2 | Бензин АИ-92 – 1,36 л, леска 3 мм – 7 м. |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., смазка графитная – 0,1 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – до 1,6 МПа – 3 шт., масло моторное – 0,16 л, термометр – 1 шт., клапан обратный 50 мм – 1 шт. |
| 3, 5 под. | Прочистка лежака канализации из подвала до колодца | 15 пог. м |  |
| кв. 90 | Ремонт стояка отопления | 2 пог. м | Труба 15 мм – 2 м. |
| кв. 36 | Устранение течи вводного крана ХВС. | 1 шт. |  |
| подвал | Замена участка лежака и стояка канализации |  | Труба пп 110*2 м – 2 шт., труба пп 110*1 м – 2 шт., манжет рез. универ. – 6 шт., тройник пп 110*90 мм – 3 шт. |
| кв. 27 | Обследование стояка полотенцесушителя на предмет протечек | 1 шт. |  |
| 5 под. | Изготовление и установка решетки на подвальное окно |  | Арматура 12 мм – 2,5 м. |
| кв. 39 | Ремонт желоба над квартирой с применением АГП | 15 пог. м |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 350 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт., лампа 60в ЛЕД – 2 шт. |
|  | Косметический ремонт т/узла | 1 шт. | Штукатурка гипсовая – 25 кг, эмаль ПФ-115 светло-голубой – 2 кг, эмаль ПФ-115 голубой – 3 кг, грунтовка глубокопроникающая – 2,5 л, растворитель – 0,15 л. |
| кв. 59 | Ремонт балконной плиты |  | Цемент – 10 кг, смесь цементно-песчаная – 175 кг, доска 20 мм – 6 м. |
| кв. 57 | Установка и опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 79 | Ремонт кровли над квартирой | 45 м2 |  |
| кв. 95 | Устранение течи регулировочных кранов на двух радиаторах отопления | 2 шт. |  |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 20 пог. м |  |
| 1 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации. |
|  | Обработка подвала и т/узла от блох | 2566 м2 1 т/узел | Дихлофос – 70 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт., лампа 60в ЛЕД – 3 шт. |
| кв. 85 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 шт. | Сгон 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт. |
| кв. 84 | Ремонт стояка канализации | 1 пог. м |  |
| 3, 4, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 6 раз | 30 пог. м |
| т/узел, подвал | Замена спускных кранов на стояках ХВС | 2 шт. | Кран шар. 15 мм – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 4 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт., лампа 60в ЛЕД – 3 шт. |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Выключатель 2 кл. – 1 шт., лампа 60в Е27 – 5 шт., розетка с крышкой – 1 шт. |
| кв. 72, 81, 82, 84, 91 | Удаление воздушных пробок из стояков полотенцесушителей | 5 шт. |  |
| кв. 35, 39, 95, 98 | Удаление воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| 3, 4, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 3 раза | 35 пог. м |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 848,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 236 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 5 шт. 224 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 341,2 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 684,8 м2 1 т/узел |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 5 под. тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
| подвал | Устранение течи лежака ХВС с применением сварки | 2 места |  |
| 4 под. | Ремонт асфальтового покрытия у входа в подъезд | 2 м2 | Смесь цементно-песчаная – 25 кг. |
| 3, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 10 пог. м |  |
| кв. 95 | Устранение воздушной пробки из системы отопления |  |  |
| кв. 95 | Чистка врезок с заменой на радиаторах отопления |  | Труба 15 мм – 1 м, сгон 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт. |
|  | Закрытие подвальных окон |  | Поликарбонат – 2,6 м2. |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 13 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 4 шт. |
| 1-4 под. | Замена оконных рам на ПВХ | 16 шт. |  |
| 3, 4, 5 под. | Прочистка засора канализации из подвала до колодца | 2 раза | 30 пог. м |
| кв. 56 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 66 | Удаление воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| т/узел | Разборка и сборка элеватора для проверки целостности и состояния элеватора, стакана, сопла дома |  | Прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт. |
|  | Закрытие вводных задвижек ГВС и отопления по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек ГВС и отопления по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 6 кг, соль дорожная – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 5 под. | Замена оконных рам на ПВХ | 4 шт. |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
| кв. 3 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 шт. |  |
| кв. 91, 92 | Укрепление приборов учета электроэнергии | 2 шт. |  |
| 2-3 под. | Ремонт желобов с применением АГП | 50 пог. м |  |
| кв. 84 | Замена участка стояка канализации |  | Труба пп 110*1 мм – 1 м, манжет рез. унив. – 2 шт., муфта пп 110 мм – 1 шт., патрубок пп комп. – 1 шт. |
| 3, 4, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 2 раза | 20 пог. м |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 684,8 м2 1 т/узел | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Дезинфекция подвала хлорсодержащими препаратами | 684,8 м2 | Таблетки дезитабс – 10 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 168м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |