Отчет по содержанию и ремонту

дома № 81 кор. 2 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 8 шт., выключатель – 1 шт. |
| 2 под. | Навеска упавших почтовых ящиков | 1 секция |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации |  | Обнаружен засор дворовой канализации |
| подвал | Устранение течи лежака ХВС | 2 места | Хомут 60/80 мм – 2 шт. |
|  | Замена автоматов в ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 40 пог. м | Лента сигнальная – 40 м. |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 340 м2 4 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 75 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 7 шт., выключатель – 1 шт. |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации дома |  | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 40 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3шт,, автомат 40А – 1шт., шина нулевая – 2 шт. |
| кв. 17, 51, 53 | Опломбировка прибора учета ХВС | 3 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 120 пог. м | Лента сигнальная – 120 м. |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 123 м2 4 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 4 шт. |
| подвал | Устранение течи на лежаке ХВС | 3 места | Хомут 60/80 мм – 3 шт. |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 8 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 100 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 4 эт, | Востановление освещения на этаже |  | Лампа 60в Е27 – 1 шт, кабель 3*1,5 мм – 1 м, клемма 0,08*2,5 мм – 2 шт., рассеиватель – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 881,5 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 208 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 4 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 225,7 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| кв. 13 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 2 шт. |
|  | Устранение течи лежака ХВС | 2 места | Изготовление и установка двух широких хомутов из трубы 89 мм |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27– 6 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель ВВГ 3*1,5 мм – 3 м, клемма 0,08-2,5 мм2 – 2 шт. |
| 4 под. | Восстановление освещения в подъезде |  | Автомат 16 А – 2 шт., рассеиватель – 3 шт., выключатель 1 кл. – 1 шт. |
| т/узел | Замена розетки в т/узле |  | Розетка – 1 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 1,2 л, леска 3 мм – 7 м. |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 65 мм – 1 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., смазка графитная – 0,09 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – до 1,6 МПа – 3 шт., масло моторное – 0,15 л, кран шар. 15 мм – 1 шт. |
| подвал | Ремонт лежака ХВС |  | Труба 89 мм – 4 м. |
|  | Обработка подвала и т/узла от блох | 674,8 м2 1 т/узел | Дихлофос – 100 мл. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27– 2 шт., выключатель 1 кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт стояка полотенцесушителя |  | Труба 15 мм – 2 м, бочонок ст. 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт., кран шар. 15 мм – 2 шт., отвод 15 мм крутоизогн. – 2 шт., сгон 15 мм – 1 шт. |
|  | Косметический ремонт т/узла | 1 шт. | Штукатурка гипсовая – 12 кг, краска для стен и потолков – 14 кг, эмаль ПФ-115 светло-голубой – 8 кг, грунтовка глубокопроникающая – 2,5 л, растворитель – 0,1 л. |
| кв. 48, 3 под. | Ремонт кровли над квартирой | 145 м2 |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации |  | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Обработка подвала и т/узла от блох | 674,8 м2 1 т/узел | Дихлофос – 70 мл. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27– 5 шт., лампа 60в ЛЕД – 2 шт. |
| подвал | Устранение течи лежака ХВС | 4 места | Хомут 65 мм – 2 шт., хомут 80 мм – 2 шт. |
| кв. 2 | Опиловка кустов у квартиры |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27– 6 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40 А – 1 шт. |
| кв. 46, 48, 65, 68, 69 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 881,5 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 208 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 4 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 225,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27– 3 шт. |
| кв. 48 | Косметический ремонт в квартире после протечек кровли |  | Клей д/обоев, 200 гр. – 1 упак., краска д/стен и потолков – 14 кг., пленка п/э 3 м – 6 пог. м, шпатлевка готовая – 7 кг., штукатурка гипсовая – 25 кг. |
| 2, 3 под | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Закрытие поливочной системы на зимний период времени |  |  |
| кв. 25 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 4 раза | Обнаружен засор дворовой канализации. |
|  | Устранение течи лежака ХВС в подвале | 4 места |  |
| кв. 38 | Устранение течи стояка полотенцесушителя |  | Труба 15 мм – 6 м, сгон 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., кран шар. 15 мм – 1 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Ремонт светильников на л/площадках |  | Основание – 2 шт., рассеиватель – 2 шт. |
|  | Устранение течи лежака ХВС | 2 места | Хомут 76 мм – 2 шт. |
|  | Закрытие подвальных окон |  | Поликарбонат – 1,25 м2. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 5 кг, соль дорожная – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 7 шт. |
| кв. 66 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт. |
| кв. 51 | Устранение течи полотенцесушителя |  | Труба 15 мм – 1,5 м, сгон 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт. |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 10 пог. м | 1 раз |
| т/узел | Устранение течи ХВС на обводной трубе |  | Хомут 50 мм – 2 шт. |
| подвал | Устранение течи лежака ХВС | 4 места |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 674,8 м2 1 т/узел | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Дезинфекция подвала хлорсодержащими препаратами | 674,8 м2 1 т/узел | Таблетки дезитабс – 10 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 168м2 4 шт |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |