Отчет по содержанию и ремонту

дома № 26 по проезду Шавырина

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 50 пог. м | Лента сигнальная – 50 м. |
|  | Обработка подвального помещения и т/узла от грызунов | 711,5 м2 1 т/узел |  |
| кв. 40 | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли | 80 м2 |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 240 м2 4шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 60 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт. |
| кв. 29 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 77 | Очистка кровли от снега по причине затопления. | 60 м2 |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 240 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Восстановление освещения в т/узле |  | Выключатель 2 кл. – 2 шт., кабель 2*2,5 мм – 5 м, розетка с крышкой – 1 шт., лампа 60в Е27 – 2 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 60 пог. м | Лента д/ограждения – 60 м |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 77 | Ремонт цементной стяжки примыкания балконной плиты со стеной дома | 0,2 м2 |  |
|  | Заделка отверстия теплового ввода |  | Смесь цементно-песчаная – 5 кг. |
|  | Дератизация, дезинсекция подвального помещения и т/узла | 711,5м 2 1 т/узел |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 875,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 170 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 190 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| кв. 34 | Обследование квартиры на предмет протечек с межпанельных швов | Составление акта |  |
|  | Обследование подвала на предмет утечек инженерных коммуникаций | 1 раз |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 3 раза | Обнаружен засор дворовой канализации. |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Лампа 60в ЛЕД – 4 шт., кабель АВВГ 2*2,05 мм – 5 м, розетка с крышкой – 2 шт., автомат 16 А – 2 шт. |
| кв.44 подвал | Устранение течи радиатора с заменой стояка отопления до подвала |  | кран шар. 20 мм – 3 шт., кран шар. 15 мм – 1 шт., труба 20 м – 4 шт., бочонок ст. 15 мм – 1 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1800 м2 | Бензин АИ-92 – 1,3 л, леска 3 мм – 8 м. |
|  | Промывка системы отопления |  | Кран шар. 15 мм – 3 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., смазка графитная – 0,09 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – до 1,6 МПа – 3 шт., масло моторное – 0,21 л, термометр – 2 шт., кран шар. 15 мм – 2 шт., клапан обратный – 1 шт. |
|  | Очистка желобов от мусора | 300 пог. м |  |
| кв. 42 | Ремонт желоба над квартирой | 30 пог. м |  |
|  | Обработка т/узла от блох | 1 т/узел | Дихлофос – 100 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт. |
| 2, 3, 4 под. | Восстановление освещения у подъездов |  | Выключатель 2 кл. – 1 шт., лампа 60в ЛЕД – 3 шт. |
|  | Косметический ремонт т/узла | 1 шт. | Штукатурка гипсовая – 13 кг, эмаль ПФ-115 светло-голубой – 10 кг, грунтовка глубокопроникающая – 2,5 л, растворитель – 0,1 л. |
| кв. 26 | Устранение течи радиатора отопления с применением сварки |  | Труба 15 мм – 1 м, контргайка 15 мм – 2 шт., пробка рад. пр. 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт. |
| кв. 26 | Устранение течи вводного крана ХВС |  | Кран шар. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 7 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта |  |
| 1, 2 под. | Обследование системы канализации | 3 раза | Обнаружен засор дворовой канализации. |
|  | Обработка подвала и т/узла от блох | 711,5 м2 1 т/узел | Дихлофос – 70 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| кв. 17, 20, 39, 40, 57, 77, 78, 2 под. | Ремонт кровли над квартирами | 340 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 6 шт. |
| кв. 80 | Установка радиатора отопления с применением сварки |  | Радиатор чугунный 7 секций – 1 шт., сгон 15 мм – 2 шт., труба 15 мм – 0,5 м, пробка рад. пр. 15 мм – 2 шт., пробка чуг. лев.15 мм – 2 шт., бочонок ст. 15 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 2 шт. |
| кв. 34 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта |  |
| кв. 34 | Ремонт межпанельных швов | 2 пог. м |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 875,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 170 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 190 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. | Ремонт плиты у входа в подъезд | 2 м2 |  |
| 1-4 под. | Закрытие окон в подвал |  | Поликарбонат - 2 м2. |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 5 шт. |
| 3 под. 4 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 3 под. | Ремонт тамбурной двери | 1 шт. |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 300 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 5 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 3 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 3 шт. |
| 1, 2 под. | Обследование системы канализации | 3 раза | Обнаружен засор дворовой канализации. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |