Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по проезду Шавырина

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 4 шт. |
| кв. 16 | Обследование квартиры на предмет затопления | Составление акта |  |
| 4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации. |
| кв. 44 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| т/узел | Разбор и сборка элеватора, чистка сопла | 1 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 60 пог. м | Лента сигнальная – 60 м. |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 168 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 50 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 7 | Опломбировка прибора учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Дератизация и дезинсекция подвального помещения и т/узла | 746,1 м2 |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 168 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель 2*2,5 мм – 2 м, шар. пластик. – 3 шт., колодка 10А – 1 шт. |
| 2 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 153 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 3 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., динрейка – 2 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| кв. 16 | Косметический ремонт квартиры после затопления |  | Антиплесень – 3 л, грунтовка глубокого проникновения – 20 л, ДВП – 1,3 м2, краска для стен и потолков – 14 кг, шпатлевка – 18 кг, шпатлевка готовая – 23 кг. |
| подвал | Устранение течи стояка отопления |  | Бочонок ст. 15 мм – 2 мм, кран шар. 15 мм – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 935,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 140 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Установка терморегулятора | 1 шт. |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 12 шт., выключатель 2 кл – 1 шт. |
| кв. 16 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., шина нулевая – 2 шт., кабель ВВГ 3×1,5 мм – 2 м, клемма – 2 шт. |
|  | Восстановление освещения в т/узле |  | Лампа 60в Е27 – 3 шт., розетка – 1 шт., выключатель 2 кл – 1 шт., клемма – 2 шт., кабель АВВГ 2×2,5 мм – 3 м. |
|  | Ремонт светильников на л/площадках |  | Рассеиватель – 3 шт. |
| кв. 47 | Ремонт стояка канализации |  | Труба пп 110*2 м – 1 шт., труба пп 110*1 м – 2 шт., патрубок пп комп. – 1 шт., манжет – 1 шт. |
| кв. 53, 57, подвал | Устранение аварии с заменой участка стояков ХГВС и канализации |  | Труба пп 40 мм – 8 м, муфта пп соединит. 40 мм – 4 шт., угольник пп 90*40 мм – 3 шт., тройник пп перех. 40*20*40 мм – 5 шт., труба пп 20 мм – 4 м, муфта пп комб. 20*1/2" – 5 шт., угольник пп 90*20 мм – 10 шт., муфта пп комб.40*1 1/4" – 1 шт., американка пп 40*1 1/4" – 1 шт. гель сантехмастер, 60 гр. – 1 упак., кран шар. лат. 15 мм – 10 шт., манжет – 2 шт., муфта пп 110 мм – 1 шт., муфта пп ком. 20*1/2" – 5 шт., муфта пп ком. 40*1 1/4" – 1 шт., муфта пп соедин. 40 мм – 4 шт., труба пп 110*2 м – 3 шт., труба пп 110*1 м – 3 шт., хомут 25/40 – 6 шт. |
| кв. 57, подвал | Ремонт стояка отопления |  | Труба 15 мм – 6 м, отвод ст 15 мм гнут. – 4 шт., отвод ст 15 мм круг. – 2 шт., кран шар. 15 мм – 2 шт., кран шар. 20 мм – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 4 шт., выключатель 2 кл – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 5 м, клемма 0,08-2,5 мм2 – 4 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 800 м2 | Бензин АИ-92 – 1,2 л, леска 3 мм – 7 м. |
| кв. 47, 50 | Замена участка стояка ХВС |  | Труба 25 мм– 4 м, труба 15 мм – 2 м, отвод ст. 15 мм гнут.- 2 шт., кран шар. 15 мм – 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления |  | Кран шар. 15 мм – 3 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 4 шт., смазка графитная – 0,09 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – до 1,6 МПа – 3 шт., масло моторное – 0,16 л, термометр – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| кв. 47 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт. |
| 1 под. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2 кл. – 1 шт. |
|  | Косметический ремонт т/узла | 1 шт. | Штукатурка гипсовая – 25 кг, эмаль ПФ-115 голубой – 10 кг, грунтовка глубокопроникающая – 2,5 л, растворитель – 0,1 л. |
|  | Обработка подвала и т/узла от блох | 746,1 м2 1 т/узел | Дихлофос - 0,35 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| кв. 50 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 8 шт. |
| кв. 12 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 40 А – 2 шт. |
| кв. 4 | Удаление воздушной пробки из стояка полотенцесушителя |  |  |
| кв. 11, 23, 40, 42, 43, 48 | Удаление воздушной пробки из системы отопления |  |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 935,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 140 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 4 шт., лампа Б 60W Е27 – 1 шт. |
| кв. 23, 26 | Замена участка стояков ХГВС через перекрытие с применением сварки |  | Кран шар. 15 мм – 4 шт., отвод ст. 15 мм круг. – 4 шт., отвод ст. 25 мм гнут. – 4 шт., труба 25 мм – 6 м. |
| 4 под. | Закладка подвального окна |  | Кирпич силикат. – 4 шт., смесь цементно-песчаная – 10 кг. |
| кв. 65 | Ревизия вводных вентилей ХГВС | 2 шт. |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 9 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт. розетка с крышкой – 1 шт., провод ПУГНП – 3 м. |
| кв. 51 | Устранение воздушной пробки из стояка полотенцесушителя |  |  |
| 4 под. | Обследование системы канализации | 3 раза | Засора канализации не обнаружено |
|  | Отключение системы отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 3 раза |  |
|  | Включение системы отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 3 раза |  |
| 2 под. | Удаление воздушной пробки из системы отопления |  |  |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 10 пог. м |  |
| 2 под. | Установка ревизии канализации |  | Болт М 16*70 мм – 0,3 кг. |
|  | Закрытие подвальных окон |  | Поликарбонат – 1,25 м2. |
|  | Закрытие вводных задвижек ГВС и отопления по факсограмме ТГК-2 | 4 раза |  |
|  | Открытие вводных задвижек ГВС и отопления по факсограмме ТГК-2 | 4 раза |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 6 кг, соль дорожная – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт., выключатель 2 кл. – 1 шт. |
| кв. 39 | Устранение течи полотенцесушителя |  | Контргайка 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт. |
| кв. 1 | Опломбировка приборов учета ГВС | 1 шт. |  |
| 3 под. | Ремонт входной двери (приварили петлю) | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 168м2 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |