Отчет по содержанию и ремонту

дома № 56 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| кв. 49 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 80 пог. м | Лента сигнальная – 80 м. |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 246 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 50 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| кв. 66 | Опломбировка прибора учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 240 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| кв. 60 | Устранение течи стояка канализации | 1 место |  |
| 1 под. | Установка дополнительной опоры под козырек из трубы с применением сварки | 2,5 пог. м | Труба 89 мм – 2,5 м. |
| 2 под. | Обследование системы канализации на предмет засора |  |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 719,3 м2 1 т/узел | Средство от грызунов – 2 упак. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Пескосоляная смесь-20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно | Ежемесячно |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель 3*1,5 мм – 3 м, клемма 0,08-2,5 мм – 8 шт., основание – 2 шт., рассеиватель – 2 шт. |
| кв. 46 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 39 | Обследование стояка канализации на предмет засора | 2,5 пог. м |  |
|  | Заделка отверстия теплового ввода |  | Смесь цементно-песчаная – 5 кг, |
|  | Дератизация и дезинсекция подвального помещения и т/узла | 719,3м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 168 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 3 шт., выключатель 1 кл – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 1, 5 эт. | Восстановление освещения на л/площадках |  | Выключатель 2 кл. – 1 шт., лампа 60в Е27 – 2 шт., основание – 1 шт., рассеиватель – 2 шт. |
| кв. 64, 71 | Ремонт радиатора и стояка отопления | 2 шт. | Труба 15 мм – 2 м, труба 20 мм – 3 м, арматура 12 мм – 2 м, пробка рад. пр. 20 мм – 4 шт., отвод гнут. 20 мм – 6 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 2000 м2 | Бензин АИ-92 – 1,2 л, леска 3 мм – 7 м. |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 1 шт., смазка графитная – 0,09 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – до 1,6 МПа – 3 шт., термометр – 1 шт., масло моторное – 0,15 л, кран шар. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 56 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель 2*2,5 мм – 3 м, кабель ВВГ 3*1,5 мм – 2м. |
|  | Косметический ремонт т/узла | 1 шт. | Штукатурка гипсовая – 25 кг,, эмаль ПФ-115 светло-голубая – 10 кг, грунтовка глубокопроникающая – 2,5 л, растворитель – 0,1 л. |
| кв. 26 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., динрейка 7,5 см – 2 шт., шина нулевая – 1 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раза |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от блох | 719,3 м2 1 т/узел | Дихлофос – 70 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле |  | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
|  | Ремонт т/узла |  | Труба 89 мм – 2 м, труба 76 мм – 2 м, труба 57 мм – 1 м, отвод ст. 90*76 мм – 1 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 4 шт. |
| подвал | Ремонт лежака ГВС с применением сварки |  | Труба 89 мм – 4 м, прокладка 40 мм – 6 шт. |
| кв. 47 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 шт. |  |
| кв. 18 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 34 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 40 А – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| кв. 30 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 60 | Устранение течи стояка канализации | 1 пог. м |  |
| кв. 61 | Устранение течи вводного вентиля ХВС | 1 шт. | Кран шар. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 25, 32, 49, 79 | Удаление воздушной пробки из системы отопления |  |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 168 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 9 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., выключатель 1 кл. – 2 шт., динрейка – 2 шт., колодка 20 А – 2 шт., основание – 2 шт., патрон Е27 подв. – 4 шт., рассеиватель – 2 шт., провод ПУГНП – 4 м. |
| кв. 23 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., шина нулевая – 2 шт., динрейка – 2 шт., клемма 2 – 6 шт. |
| т/узел | Разборка и сборка элеватора и замена старого сопла на новое диаметром 8,8 мм |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 6 шт. |
|  | Очистка желобов от мусора | 200 пог. м |  |
| кв. 68 | Обработка подвала от тараканов | 719,3 м2 |  |
|  | Закрытие подвальных окон |  | Поликарбонат – 1,75 м2. |
|  | Замена замка на двери выхода на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 6 кг, соль дорожная – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| кв. 34 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., колодка 3 гн. с/з = 1 шт., провод АПВ 4 – 2 м. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |