Отчет по содержанию и ремонту

дома № 70 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт. |
| 3 под. | Обследование системы канализации |  | Обнаружен засор дворовой канализации. |
| кв. 57, 73 | Устранение течи радиатора с применением сварки | 2 шт. | Сгон 15мм – 3шт., муфта 15 мм – 3 шт., контргайка 15 мм – 3 шт., пробка рад. правая – 2 шт. |
| кв. 19, 34, 60 | Обследование кровли и квартиры на предмет затопления | Составление акта |  |
|  | Обработка подвалов от грызунов. | 715,4 м2 |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 40 пог. м | Лента сигнальная – 40 м. |
| кв. 19, 57 | Очистка кровли над квартирой по причине затопления | 90 м2 |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 360 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 50 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа – 3 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 3 под. | Обследование системы канализации |  | Обнаружен засор дворовой канализации. |
|  | Ограждение опасных участков кровли сигнальной лентой | 50 пог. м |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 374 м2 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27– 4 шт. |
| кв. 37 | Ремонт балконного ограждения | 2 пог. м |  |
| 2, 3 под | Ремонт водосточных труб | 6 пог. м |  |
| 3 под. | Устранение засора канализации выпуска | 15 пог. м |  |
| 3 под. | Обследование системы канализации на предмет засора |  | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 40 пог. м | Лента д/ограждения – 40 м |
|  | Дератизация и дезинсекция подвального помещения и т/узла | 715,4 м2 1 т/узел | Средство от грызунов – 2 упак. |
| кв. 60 | Очистка кровли от наледи и снега | 50 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Пескосоляная смесь-20кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 3 шт., лампа 60в ЛЕД – 2 шт. |
| 3, 4 под. | Установка урн у подъездов |  | Урна уличная – 2 шт |
| кв. 64 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 31 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
|  | Ремонт желобов с применением АГП | 100 пог. м |  |
|  | Осмотр подвала и наружной системы канализации после прочистки ЯВКХ | 715,4 м2 |  |
| 3 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации. |
|  | Очистка козырьков от мусора | 4 шт. |  |
|  | Дератизация и дезинсекция подвального помещения и т/узла | 719,3м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 863,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 2390 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 170 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 305,1 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3365 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
| кв. 59 | Обследование квартиры на предмет подтопления нижней квартиры |  |  |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Автомат 40А – 1 шт., кабель ВВГ 3*1,5 мм – 5 м, лампа 60в ЛЕД – 5 шт. |
| 2, 3 под. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Восстановление освещения в подвале и т/узле |  | Кабель ВВГ 3*1,5 мм – 2 м, клемма 0,08-2,5 мм2 – 4 шт., основание – 2 шт., рассеиватель – 2 шт., розетка с крышкой – 1 шт., автомат 16 А – 1 шт., выключатель 1 кл. – 1 шт. |
| 1., 2, 3 под. | Восстановление освещения у входа в подъезд | 3 шт. | Лампа 60в ЛЕД – 3 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1500 м2 | Бензин АИ-92 – 1,2 л, леска 3 мм – 7,5 м. |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 65 мм – 2 шт., смазка графитная – 0,09 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – до 1,6 МПа – 3 шт., термометр – 1 шт., масло моторное – 0,21 л, кран шар. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 57 | Ремонт стояка канализации |  | Тройник пп 110*90 мм – 2 шт., труба пп 110*1 м – 1 шт., труба 110*2 м – 1 шт., манжет резинов. унив. – 2 шт. |
| кв. 39 | Устранение течи стояка канализации |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| кв. 59, 55 | Обследование квартир на предмет подтопления кв. 55 |  | В кв. 59 обнаружена течь бачка унитаза |
| кв. 79 | Обследование стояка канализации на предмет протечек | 2,5 пог. м |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
| т/узел | Обработка подвала и т/узла от блох | 715,4 м2 1 т/узел | Дихлофос – 100 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 1 шт. |
| 4 под. тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Косметический ремонт т/узла | 1 шт. | Штукатурка гипсовая – 25 кг,, эмаль ПФ-115 голубая – 7 кг, грунтовка глубокопроникающая – 2,5 л, растворитель – 0,15 л. |
| кв. 57 | Устранение течи радиатора отопления с применением сварки | 1 шт. | Контргайка 20 мм – 2 шт., пробка рад. пр. 20 мм – 1 шт., сгон 20 мм – 2 шт. |
| кв. 61 | Устранение течи стояка отопления с применением сварки |  | Труба 20 мм – 1 м, отвод гнут. 20 мм – 2 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раза |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от блох | 715,4 м2 1 т/узел | Дихлофос – 70 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в ЛЕД – 5 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1 кл. – 1 шт., выключатель 2 кл. – 2 шт. – 1 шт. |
| кв. 19 | Ремонт кровли над квартирой | 45 м2 |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в ЛЕД – 3 шт. |
| 2 под. 4 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| кв. 47 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 40 А – 1 шт. |
| кв. 70 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 50 | Удаление воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 168 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 33 | Устранение течи стояка канализации | 3 пог. м |  |
| кв. 73 | Обследование стояка канализации на предмет течи |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 24 | Устранение течи вводных вентилей ХГВС | 2 шт. | Кран шар. 15 мм – 2 шт. |
| кв. 60 | Ремонт желоба над квартирой с применением АГП | 20 пог. м |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Ремонт детской горки, расположенной на придомовой территории | 1 шт. |  |
|  | Замена замка на двери выхода на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Закрытие подвальных окон |  | Поликарбонат – 2 м2. |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 715,4 м2 1 т/узел |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 6 кг, соль дорожная – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 4 шт. |
| подвал | Устранение течи ХВС (замена домовой задвижки) |  | Кран шар. 80 мм – 1 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., болт М16*70 мм – 1,16 кг. |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 715,4 м2 1 т/узел | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |