Отчет по содержанию и ремонту

дома № 80 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт., выключатель – 1 шт. |
| т/узел | Перевод ГВС с обратного водовода | 2 раза |  |
| кв. 38 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., динрейка – 2 шт., шина нулевая – 2 шт., провод АПВ 4 – 2 м. |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| подвал | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт., выключатель – 1 шт. |
| кв. 53, 54 | Обследование системы канализации на предмет запаха |  | Прочистка стояка канализации на чердаке |
| подвал | Устранение течи лежака ГВС | 1 место | Хомут 60/80 – 1шт. |
| цоколь | Закрашивание надписей на стенах | 15 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Пескосоляная смесь-20кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 6 | Устранение течи стояка отопления |  | Труба 15 мм – 1 шт., вентель 15 мм – 2 шт. |
|  | Ремонт ограждения газона у подъезда и со стороны дороги |  | Арматура 12 мм – 0,5 м, труба 32 мм – 1 м. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 413 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 72 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 120 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Установка терморегулятора | 1 шт. |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа LED E27 A60 7W – 18 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 60в Е27 – 3 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 500 м2 | Бензин АИ-92 – 1,2 л, леска 3 мм – 7 м. |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 1 шт., смазка графитная – 0,09 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – до 1,6 МПа – 3 шт., масло моторное – 0,15 л, кран шар. 15 мм – 1 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта на тепловых сетях |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта на тепловых сетях |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| кв. 34 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
|  | Окраска забора | 100 пог. м | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая – 4 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 60в Е27 – 1 шт., Лампа LED Е27 А60 7 W – 2 шт. |
| кв. 51 | Устранение течи стояков и радиаторов отопления с применением сварки | 2 шт. | Труба 15 мм – 1 м, труба 20 мм – 2 м, отвод 20 мм крутоизогн. – 4 шт., пробка рад. пр. 20 мм – 6 шт., сгон 20 мм – 6 шт., контргайка 20 мм – 6 шт. |
|  | Косметический ремонт т/узла | 1 шт. | Штукатурка гипсовая – 50 кг,, эмаль ПФ-115 светло-голубая – 10 кг, грунтовка глубокопроникающая – 2,5 л, растворитель – 0,1 л. |
|  | Ремонт цоколя и входных групп | 58м2 1 шт. | Штукатурка гипсовая – 50 кг, грунтовка ГФ-021 красно-коричневая – 22,5 кг. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в т/узле после гидравлических испытаний |  |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 3 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
| кв. 15 | Прочистка засора канализации в ванной и кухне | 6 пог. м |  |
|  | Обработка т/узла от блох | 1 т/узел | Дихлофос – 70 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 60в Е27 – 7 шт. |
| кв. 41 | Устранение течи радиаторов отопления с применением сварки | 2 шт. | Сгон 15 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., пробка рад. пр. 15 мм – 1 шт., пробка рад. пр. 20 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт. |
| кв. 37 | Устранение течи вводного вентиля ХВС | 1 шт. | Кран шар. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 4 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м |  |
| подвал | Ремонт ревизии канализации |  | Болт М 16*70 мм – 0,3 кг, прокладка 100 мм – 1 шт. |
| кв. 12 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 60в Е27 – 4 шт., лампа 60в ЛЕД – 4 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40 А – 1 шт. |
|  | Замена розетки в т/узле |  | Розетка с крышкой – 1 шт. |
| кв. 17 | Устранение течи радиатора отопления | 2 шт. | Контргайка 15 мм – 2 шт., пробка рад. пр. 15 мм – 1 шт., сгон 15 мм – 2 шт. |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 413 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 72 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 120 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 7 шт. |
| кв. 37, 38 | Восстановление освещения в квартирах |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 2 шт., динрейка – 2 шт., клемма – 4 шт., шина нулевая – 3 шт., провод АПВ-4 – 2 м. |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа LED Е27 А60 – 5 шт., патрон Е27 подвесн. – 4 шт. |
| кв. 1 | Опломбировка прибора учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Замена замка на двери выхода на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 6 кг, соль дорожная – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета |  | Ежемесячно |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 28 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 40 А – 1 шт., автомат 16 А – 3 шт. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |