Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 15, парик-махерская | Замена участка стояка и лежака отопления |  | Труба 15 мм – 8 м, отвод длинный 15 мм – 5 шт., отвод короткий 15 мм – 11 шт., сгон 15 мм – 4 шт., муфта 15 мм – 4 шт., контргайка 15 мм – 4 шт., кран шаров. 15 мм – 4 шт. |
| чердак | Утепление лежака отопления |  | Утеплитель 22/6 – 8 м, хомут нейлон 250 мм – 100 шт. |
| кв. 25 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта |  |
| 1, 2 под. | Установка ящиков в подъезде для голосования |  | Ящик почтовый офисный – 2 шт. |
| чердак | Восстановление освещения |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка с крышкой – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждений – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 260 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 20 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждений – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 260 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 20 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 1 шт. |
| 1 под. тамбур | Ремонт светильников на л/площадках |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
|  | Опиловка деревьев | 2 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 260 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 15 кг, соль – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 3 эт., 2 под. 2 | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
| т/узел | Замена замка на двери |  | Замок навесной – 1 шт., петли – 2 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 106,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 2505 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт., патрон – 3 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
| 2 под. тамбур | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт светильников на л/площадках |  | Рассеиватель – 1 шт., основание – 1 шт. |
| 1 под. торец | Ремонт водосточных труб, навеска | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| 1 под. тамбур | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1 под. тамбур | Ремонт светильников |  | Рассеиватель – 1 шт., основание – 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления |  | Масло моторное – 0,15 л. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 80 м2 | Бензин АИ-92 – 2 л, леска 2,4 мм – 10 м, масло – 0,1 л. |
| 2 под. | Устранение течи стояка ХВС под лестницей |  | Хомут 25 мм – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт., прокладка 50 мм – 4 шт., прокладка 80 мм – 3 шт., смазка графитн. – 88 гр. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60 W Е27 – 4 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Ремонт водосточных труб |  | Труба водосточ. 140 мм – 2,5 м. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 80 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 6 м. |
|  | Ремонт водосточных труб |  | Крепление водост. трубы – 1 шт., отмет оцинк. 140 мм – 1 шт. |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 449,2 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 106,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 2505 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| 2 под. тамбур | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт водосточных труб |  | Труба водост. 140 мм – 2,5 м |
| кв. 2, подъезд | Устранение течи стояка отопления |  | Муфта комб. гайка 20*1/2" – 2 шт., муфта комб. штуцер 20*1/2" – 2 шт., труба без зачистки 20 мм – 10 м, уголок пп 20*90 мм – 10 шт., кран шаров. 1/2 – 1 шт. |
|  | Устранение воздушных пробок из системы отопления всего дома через рукав в колодец |  |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| кв. 10 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 2 шт., дин-рейка – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
| 1 под. 1 эт. | Изготовление лючка в стене для открытия/закрытия стояков отопления |  | Доска 20 мм – 2,5 м. |
| кв. 10 | Обследование квартиры на предмет отсутствия ХВС, прочистка фильтров грубой очистки |  |  |
|  | Очистка желобов от мусора с применением АГП | 50 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 33 кг, соль – 33 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., патрон подв. – 1 шт. |
|  | Ремонт светильников |  | Рассеиватель – 1 шт., основание – 2 шт. |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 100 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 15 кг., соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |