Отчет по содержанию и ремонту

дома № 65 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 6 шт. |
| 1 под.. 1 эт. | Восстановление освещения |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт., лампа Б 60W Е27 – 2 шт., рассеиватель – 1 шт., основание – 1 шт. |
| кв. 20 | Устранение течи полотенцесушителя |  | Сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2шт. |
|  | Устранение воздушных пробок из системы отопления на чердаке |  |  |
| 2, 4 под. | Установка ящиков в подъезде для голосования |  | Ящик почтовый офисный – 2 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 230 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 | Песок – 20 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел | Замена термометров |  | Термометр осевой – 2 шт. |
| чердак | Замена спускных кранов на системе отопления |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт., бочонок 15 мм – 1 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., пробка рад. пр. 15 мм – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л. площадках |  | Кабель ВВГ 3*1,5 мм – 2 м, шар пластик. – 1 шт. |
| кв. 4 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
| кв. 3, 7, 11, 15, 45 | Восстановление отопления в квартирах после устранения дефекта на системе отопления |  |  |
| кв. 53 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 19 | Обследование входной двери квартиры по заявлению собственника |  |  |
| 2 под | Навеска петлей, закрытие выхода но кровлю |  | Петли – 2 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 230 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 | Песок – 20 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 2, 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| кв. 17 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 40 А – 3 шт. |
| кв. 50, 51, магазин Пятерочка | Замена лежаков отопления из квартир в ванной и под потолком магазина |  | Гайка Ф8 – 10 шт., кран 1/2 г/ш – 4 шт., муфта комб. гайка 20*1/2" – 4 шт., муфта комб. гайка 25*3/4" – 1 шт., муфта комб. штуц. 20*1/2" – 4 шт., муфта переход. 25*20 мм – 1 шт., муфта пп 20 мм – 6 шт., муфта пп 25 мм – 2 шт., тройн. ком. штуц. 20*1/2 – 2 шт., тройник переход. 25*20*25 мм – 1 шт., труба без зачистки 20 мм – 12 м, труба без зачистки 25 мм – 4 м, уголок пп 20*45 – 8 шт., уголок пп 20*90 мм – 14 шт., хомут с шурупом 1/2" – 10 шт., шпилька М8*1000 мм – 2 шт. |
| кв. 46 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 19 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта |  |
| магазин Пятерочка | Обследование помещений магазина по заявлению собственника | Составление акта |  |
| кв. 28, 48 | Обследование желобов на предмет протечек | 50 пог. м |  |
|  | Обследование помещений магазина Пятерочка на предмет затопления с верхних квартир |  |  |
|  | Опиловка деревьев | 2 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 230 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 | Песок – 15 кг, соль – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 1, 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Ремонт светильников на л/площадках |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
| 4 под. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. 1 шт. |
| кв. 47 | Замена вводного вентиля на стояке ХВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
| чердак | Замена замка на двери |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 886,3 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 166 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 110 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 263,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта. | 3200 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 4 шт., |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
| кв. 19 | Устранение течи стояка канализации |  |  |
| кв. 18 | Замена вводного крана на стояке ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 55 | Ревизия вводного крана на стояке ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 41, 45, 48, | Ремонт и очистка желобов с применением АГП | 50 пог. м |  |
|  | Очистка желобов с применением АГП | 180 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. |  | Ежемесячно |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1200 м2 | Бензин АИ-92 – 2,3 л, леска 2,4 мм – 12 м, масло – 0,12 л. |
| кв. 43 | Замена водного крана на стояке ХВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
| кв. 47 | Замена участка стояка канализации |  | Переход рем. 110*100 мм – 1 шт. патрубок 100 мм – 2 шт., тройник 100 мм – 1 шт., манжет резин. унив. – 2 шт., труба пп 110 мм – 2 м. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 15А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 2 шт., дин-рейка – 2 шт., выключатель 2 кл. – 1 шт. |
| кв. 32 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 6 шт. патрон Е27 подвесн. – 1 шт. |
|  | Замена лежака отопления на чердаке, подающего трубопровода | 140 пог. м |  |
|  | Промывка системы отопления |  | Масло моторное – 0,15 л. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., прокладка 100 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 4 шт., смазка графитн. – 88 гр. |
| кв. 14 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Ремонт, очистка желобов, промазка герметиком | 180 пог. м. |  |
| 2 под. | Ремонт водосточной системы |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
| кв. 31, 58 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт. |
|  | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 14 | Замена кранов на радиаторах отопления | 2 шт. | Кран шаров. 20 мм – 4 шт. |
| 1, 2 под. (кв. 10, 32) | Устройство дополнительного стояка водостока | 30 м |  |
| кв. 58 | Обследование квартиры на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1200 м2 | Бензин АИ-92 – 1,2 л, леска 2,4 мм – 7 м. |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 886,3 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 166 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 110 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 263,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3200 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 2 шт., дин-рейка – 2 шт. |
|  | Устранение воздушных пробок из системы отопления всего дома на чердаке |  |  |
| кв.21, 28, 29, 41, 45 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Ремонт желобов, очистка от мусора с применением АГП | 180 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| кв. 39 | Обследование радиатора отопления на предмет течи |  |  |
|  | Очистка желобов от мусора с применением АГП | 180 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 33 кг, соль – 33 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 2 м. |
| кв. 48 | Замена вентиля на радиаторе отопления |  | Кран шаров. 20 мм – 1 шт. |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 | Песок – 20 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |