Отчет по содержанию и ремонту

дома № 75 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1, 3, 4, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации до колодца | 270 пог. м | 5 раз |
|  | Дезинфекция подвала после засора канализации хлорсодержащими препаратами |  | Таблетки дезитабс – 10 шт. |
| 1 под. 2 эт. | Ревизия этажного эл. щита | 1 шт. |  |
| 1, 2, 3, 4, 5 под. | Ремонт откосов после установки оконных рам ПВХ |  | Штукатурка гипсовая – 175 кг, шпатлевка готовая – 7 кг, краска д/стен и потолков – 14 кг. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 5 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 20 кг, соль дорожная – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
| 5 под. 1 эт., тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Зажим концевой – 1 шт., провод ПУГН 3*1,5 мм – 4 м. |
| 1, 2, 3, 4, 5 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| 3, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации до колодца | 150 пог. м | 3 раза |
|  | Дезинфекция подвала после засора канализации хлорсодержащими препаратами |  | Таблетки дезитабс – 10 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 5 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 25 кг., соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| 1 под. 1 эт., 4 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 2 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 3, 5 под. | Прочистка лежака канализации от подвала до колодца | 210 пог. м | 4 раз |
| кв. 46 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 22 | Ревизия вводного крана ХВС |  |  |
| 5 под. | Навеска водосточных труб |  |  |
|  | Опиловка деревьев | 10 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 160 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 5 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 15 кг, соль – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1, 2, 3, 4, 5 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 10 пог. м |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м, клемма 2 – 2 шт., дин-рейка, 7,5 см – 1 шт. |
| кв. 39 | Ремонт желобов | 10 пог. м. |  |
| 3, 4 под. | Ремонт водосточной системы |  | Отмет оцинк. 140 мм – 1 шт. |
|  | Ремонт и очистка желобов с применением АГП | 170 пог. м |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от насекомых | 684,8 м2 1 т/узел | Дихлофос, 190 мл – 0,4 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 848,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 236 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 5 шт. 224 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 341,2 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3, 4 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., патрон подвесн. – 2 шт. |
| 1 под. тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| подвал | Восстановление освещения в подвале |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
|  | Ремонт водосточной системы |  | Отмет оцинк. 140 мм – 3 шт. |
| 3, 4, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 120 пог. м | 2 раза |
| кв. 63 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 19 | Устранение течи стояка канализации |  | Цемент – 1 кг, бинт – 2 упак., клей жидкое стекло – 0,2 кг. |
| кв. 67, 72 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта | 2 раза |
| кв. 76 | Обследование квартиры на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 2 под. тамбур | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1700 м2 | Бензин АИ-92 – 2,3 л, леска 2,4 мм – 11 м, масло – 0,12 л. |
|  | Промывка системы отопления |  | Масло моторное – 0,2 л. |
| кв. 36, 40 | Ремонт межпанельных швов | 15 пог. м |  |
| 1, 4, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 180 пог. м | 5 раз |
| кв. 36 | Ревизия вводного вентиля на стояке ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 36 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 350 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 7 шт., патрон подвесн. – 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 20 мм – 2 шт., прокладка 100 мм – 4 шт., смазка графитн. – 96 гр. |
| 3, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 90 пог. м | 2 раза |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 6 шт. |
| 1 под. тамбур, 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Замена розетки в подвале |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
|  | Ремонт водосточных труб |  | Отмет оцинк. 140 мм – 2 шт., крепление водост. трубы – 2 шт. |
| 5 под. | Ремонт цоколя |  | Смесь цементно-песчаная – 75 кг. |
| кв. 39 | Очистка желобов от мусора с применением АГП | 15 пог. м |  |
| 3, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 60 пог. м | 1 раз |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 8 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2 кл – 1 шт. |
| 3, 4. 5 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 150 пог. м | 3 раза |
| кв. 38 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1700 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 6 м. |
|  | Обработка подвала и т/узла от насекомых | 684,8 м2 1 т/узел | Дихлофос, 190 мл – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 848,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 236 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 5 шт. 224 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 341,2 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 684,8 м2 1 т/узел |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 7 шт. |
| 4 под., 2 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
|  | Замена эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 5 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Замена водосточных труб |  | Труба водост. 140 мм – 2,5 м. |
| кв. 4, 27, 39, 66, 83, 91 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 30 пог. м | 1 раз |
| 2 под. | Ремонт площадки при входе в подъезд | 1 м2 |  |
| 2, 3 под. | Ремонт провала асфальта у входа в подъезд | 2 м2 |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 4 шт. |
| 4 под. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м |
| 1, 3, 4 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 120 пог. м | 2 раза |
| кв. 66 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 200 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 34 кг, соль – 34 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
|  | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 27 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт., провод АПВ 4 – 2 м. |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 30 пог. м | 1 раз |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
| кв. 59 | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли | 50 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 20 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |