Отчет по содержанию и ремонту

дома № 81 кор. 2 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
|  | Ремонт светильников на л/площадках |  | Рассеиватель – 1 шт., основание – 1 шт. |
| 1 под. | Прочистка засора лежака канализации до колодца | 30 пог. м |  |
| 1, 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 4 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 340 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 20 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Рассеиватель – 1 шт., основание – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель ВВГ 3*1,5 мм – 2 м. |
| 2 под. | Ремонт тамбурной двери |  | Шпингалет – 1 шт. |
| 1, 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| т/узел | Установка насоса для откачки грунтовых вод |  | Насос дренажный – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 120 пог. м | Лента д/ограждения – 120 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 340 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 25 кг., соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| 2 под. | Восстановление освещения в подъезде |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт., рассеиватель – 1 шт., основание – 1 шт. |
| подвал | Устранение течи лежака ХВС | 4 места | Хомут 76 мм – 4 шт. |
| кв. 8 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 100 м2 |  |
| кв. 69 | Очистка кровли от снега и наледи над квартирой | 50 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 15 кг., соль – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| кв. 53 | Устранение течи стояка отопления, замена участка до подвала |  | Труба 15 мм – 6 м, кран шаров. 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт. |
| кв. 53 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 51 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., шина нулевая – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., клемма 2 – 2 шт. |
| 4 под. | Обследование входной двери на предмет перекоса |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от насекомых | 674,8 м2 1 т/узел | Дихлофос, 190 мл – 0,4 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 881,5 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 208 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 4 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 225,7 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 52 | Устранение течи стояка канализации, замена участка из квартиры в подвал |  | Труба 100 мм – 3,25 м, тапер – 1 шт., компенсатор – 1 шт., манжет 100 мм – 2 шт., тройник 100 мм – 1 шт. |
| кв. 78, 2 под. | Ремонт кровли | 74 м2 |  |
| 1 под. 1, 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт светильников |  | Рассеиватель – 2 шт., основание – 2 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под., 1 эт., 4 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| 1 под. | Ревизия этажных зл. щитов |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., провод ПУГНП - 3 м. |
| 1, 4 под. | Ремонт светильников |  | Основание – 3 шт., рассеиватель – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 5 шт., |
| кв. 6 | Замена участка стояка отопления |  | Труба 15 мм – 4 м, отвод 15 мм – 4 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 2 л, леска 2,4 мм – 11 м, масло – 0,11 л. |
|  | Промывка системы отопления |  | Масло мотор. – 0,15 л. |
| кв. 69, л/площ. | Ремонт кровли | 90 м2 |  |
| кв. 10 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
| кв. 6 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
| подвал | Ремонт лежака ХВС | 6 мест | Хомут 76 мм – 6 шт. |
|  | Обработка подвала и т/узла от блох | 674,8 м2 1 т/узел |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
| 1 под. 1 эт | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт., прокладка 40 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 4 шт., смазка графитн. – 88 гр. |
| кв. 52, подвал | Устранение течи стояка отопления |  | Труба 15 мм – 8 м. |
| подвал | Устранение течи лежака ХВС | 2 места | Хомут 76 мм – 2 шт. |
| кв. 55 | Обследование квартиры на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
| 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
| кв. 21 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 2 шт., дин-рейка – 2 шт., провод АПВ 4 – 2 м. |
| подвал | Устранение течи лежака ХВС | 4 места | Хомут 76 мм – 4 шт. |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 90 пог. м | 3 раза |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 6 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 6 м. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 881,5 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 208 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 4 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 225,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт., патрон подвесн. – 3 шт. |
|  | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клеммма 2 – 3 шт., шина нулевая – 1 шт. |
|  | Устранение воздушных пробок из системы отопления всего дома |  |  |
| кв. 6, 10, 37, 48, 54, 69 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| 1, 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Закрытие поливочной системы на зимний период времени |  |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 3 м. |
|  | Ремонт светильников на л/площадках |  | Основание – 2 шт., рассеиватель – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. шина нулевая – 2 шт., дин-рейка – 2 шт. |
| кв. 48 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| подвал | Устранение течи лежака ХВС | 4 места | Хомут 76 мм – 2 шт. |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 30 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 33 кг, соль дорожная – 33 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| кв. 26 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 15 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |