Отчет по содержанию и ремонту

дома № 26 по проезду Шавырина

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
| кв. 34, 40, 78 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта | 3 раза |
| кв. 40 | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли | 50 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 30 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, шар пластик. – 1 шт. |
| кв. 23, 35, 43 | Восстановление освещения в квартирах |  |  |
| т/узел | Замена термометров |  | Термометр осевой – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 25 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель ВВГ 3*1,5 мм – 2 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
| кв. 78 | Очистка кровли от снега и наледи над квартирой | 50 м2 |  |
| 3 под. | Очистка кровли от снега и наледи над л/площадками | 40 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 20 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 1, 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| 2 под. | Навеска почтовых ящиков | 2 секции |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от блох | 711,5 м2 1 т/узел | Дихлофос, 190 мл – 0,4 шт. |
|  | Ремонт и очистка желобов | 100 пог. м |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Дератизация, дезинсекция подвального помещения и т/узла | 711,5м 2 1 т/узел |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 875,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 170 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 190 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 1, 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 2 шт. |
| т/узел | Восстановление освещения |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт., розетка – 2 шт. |
| 1 под. 1, 3 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| кв. 13 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхней квартиры |  |  |
| кв. 42 | Замена вводного крана на стояке ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
|  | Ремонт водосточной системы, установка отметов |  | Отмет оцин. 140 мм – 5 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1800 м2 | Бензин АИ-92 – 2,3 л, леска 2,4 мм – 11 м, масло – 0,11 л. |
|  | Промывка системы отопления |  | Масло моторное – 0,15 л. |
| 1, 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 6 шт. |
| 3 под. тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
|  | Ремонт светильников на л/площадках |  | Основание – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 3 м. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., прокладка 40 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 4 шт., смазка графитн. – 88 гр. |
| 3 под. | Ремонт входной двери | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Ремонт водосточных труб |  | Крепление водост. трубы – 1 шт., отмет оцинков. – 140 мм- 1 шт., труба водост. 140 мм – 2,5 м. |
| кв. 65, 69 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта | 2 раза |
| кв. 34, 38 | Ремонт межпанельных швов с 1 по 5 эт. | 41 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 5 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 2 шт. |
|  | Замена розетки в подвале |  | Розетка – 1 шт. |
| кв. 61, 65, 69, 73, 77 | Ремонт межпанельных швов с 1 по 5 эт. | 100,6 пог. м |  |
| кв. 78 | Устранение течи полотенцесушителя, эамена спускного крана |  | Кран 15 мм – 1 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1800 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 6 м. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 875,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 170 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 190 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| кв. 78 | Устранение течи стояка отопления |  | Труба 15 мм – 0,5 м, отвод 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт. |
| кв. 4, 35, 78, 79 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Восстановление освещения |  | Лампа LED Е27 А60 – 4 шт., провод ПУГНП – 3 м, розетка 2-м – 2 шт. |
| 2 под. | Устранение воздушных пробок из системы отопления подъезда |  |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 300 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 33 кг, соль – 33 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 15 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |