Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по проезду Шавырина

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 5 | Устранение течи полотенцесушителя |  | Сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., бочонок 15 мм – 1 шт. |
| кв. 24 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта |  |
| 4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| 2, 3, 4 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 7 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Основание 1 шт., рассеиватель – 2 шт. |
| 2 под. 1, 3, 4 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 4 м. |
| т/узел | Снятие общедомового прибора учета ХВС в поверку | 1 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 20 кг, соль дорожная – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 60 | Устранение течи вводного крана на стояке ХВС |  | Кран 15 мм – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 3 шт. |
| 2 под. 2 эт., 3, 4 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель ВВГ 3*1,5 мм – 2 м, шар пластик. – 1 шт. |
| кв. 49 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 20 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел, 1 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
| т/узел | Устранение течи водомерного узла, замена дренажного крана |  | Сгон 32 мм – 1 шт., муфта 32 мм – 1 шт., контргайка 32 мм – 1 шт., кран шаров. 32 мм – 1 шт. |
| кв. 69 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 68 | Обследование стояков отопления на кухне на предмет течи |  |  |
| кв. 22 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхней квартиры | Составление акта |  |
| кв. 26 | Обследование квартиры на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
|  | Спиловка сухого дерева | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 153 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 15 кг, соль – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 2, 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| кв. 23 | Устранение течи стояка канализации |  | Цемент – 1,5 кг, клей жидкое стекло - 0,2 кг, бинт – 2 упак. |
| т/узел | Установка общедомового прибора учета ХВС после поверки | 1 шт. |  |
| 1, 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 42 | Опломбировка приборов учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от насекомых | 746,1 м2 1 т/узел | Дихлофос, 190 мл – 0,4 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 935,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 140 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена участков подающего и обратного трубопроводов отопления из дома на улицу совместно с ЯЭС |  | Труба 89 мм – 6 м, отвод 89 мм – 4 шт. |
| кв. 23 | Замена вводного крана на стояке ХВС |  | Кран бабочка 15 мм – 1 шт. |
| кв. 24 | Проверка эл. счетчика на сторонние подключения |  |  |
| 3 под. | Обследование входной двери на предмет перекоса | 1 шт. |  |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 1 шт., автомат 16А – 3 шт., шина нулевая – 2 шт., дин-рейка – 2 шт. |
| 1 под. | Покраска лавочек | 1 шт. | Эмаль ПФ-115 св.-голуб. – 1 кг. |
|  | Покраска забора | 25 пог. м | Грунтовка ГФ-021 – красно-корич. – 3 кг. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 1, 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 800 м2 | Бензин АИ-92 – 2,3 л, леска 2,4 мм – 11 м, масло – 0,11 л. |
| кв. 21, 22 | Прочистка засора стояка канализации | 10 пог. м |  |
| кв. 23, подвал | Замена участка стояка канализации |  | Труба 110 мм – 7,2 м, тройник пп 110*45 мм – 1 шт., тройник пп 110*90 мм – 1 шт., тапер – 1 шт., компенсатор – 1 шт., манжет рез. – 2 шт., угол 100 мм – 2 шт. |
| т/узел | Ремонт т/узла |  | Кран шаров. 50 мм – 2 шт. |
|  | Промывка системы отопления |  | Масло моторное – 0,15 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт., клапан обратный 50 мм – 1 шт. прокладка 50 мм – 2 шт. смазка графитн. – 88 гр. |
| кв. 1 | Обследовние квартиры на предмет затопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1, 2, 3 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт. |
| т/узел | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1, 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| 4 под. кв. 52 | Замена врезок на отоплении | 2 шт. | Труба 20 мм – 2 м, сгон 20 мм – 4 шт., муфта 20 мм – 4 шт., контргайка 20 мм 4 шт., кран шаров. 20 мм – 2 шт., вентиль 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт. |
| кв. 53 | Устранение течи стояка отопления |  | Труба 15 мм – 2 м, труба 20 мм – 3 м, отвод 15 мм – 4 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 800 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 6 м. |
|  | Обработка подвала и т/узла от насекомых | 746,1 м2 1 т/узел | Дихлофос, 190 мл – 1 шт. |
| 4 под. | Ремонт козырька | 1 шт. |  |
| 1 под. 1 эт. | Устройство поручней | 1 шт. |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 935,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 140 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 3, 4 эт., 2 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| кв. 24 | Ревизия вводного крана на стояке ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 7, 21, 24, 34, 55, 61 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| подвал | Замена спускного крана на стояке отопления |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт., бочонок 15 мм – 1 шт. |
| 3 под. | Ремонт пола в тамбуре | 1 м2 |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 2, 3 под. | Остекление оконных рам |  | Стекло листовое, 4 мм – 1,05 м2. |
| кв. 23, подвал | Прочистка засора стояка канализации из квартиры до ревизионного люка в подвале | 6 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 33 кг, соль – 33 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| кв. 49 | Обследование квартиры на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
| 1, 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 15 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |