Отчет по содержанию и ремонту

дома № 56 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/пл ощадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Ремонт т/узла |  | Клапан обратный 50 мм – 1 шт. |
| кв. 23, 33 | Восстановление освещения в квартирах |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 246 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 20 кг, соль дорожная – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 48, | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
| 2 под. 1, 2, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель ВВГ – 3*1,5 мм – 2 м. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 246 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 20 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 2 эт., 3 под. 1, 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40 А – 3 шт. |
| кв. 52 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Опиловка деревьев | 2 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 20 кг, соль – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно | Ежемесячно |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 3 м. |
| подвал | Замена врезок в лежак отопления |  | Труба 15 мм – 1,5 м, сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., кран шаров. 15 мм – 2 шт. |
| 1, 2 под. | Ремонт водосточных труб (навеска) с применением АГП |  |  |
|  | Ремонт и очистка желобов | 170 пог. м |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Дератизация и дезинсекция подвального помещения и т/узла | 719,3м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 170 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| кв. 31 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
| 4 под. | Окраска входной двери | 1 шт. |  |
| кв. 60 | Обследование стояка канализации на предмет течи |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Закращивание надписей на фасаде | 1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 2000 м2 | Бензин АИ-92 – 2,3 л, леска 2,4 мм – 12 м, масло – 0,12 л. |
|  | Промывка системы отопления |  | Сгон 15 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт., масло моторное 0,2 л. |
| кв. 47 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 15А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 1 шт., клемма 2 – 2 шт., провод АПВ 4 – 2 м. |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 5 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Манометр – 3 шт., прокладка 100 мм – 8 шт., прокладка 40 мм – 4 шт., смазка графитн. – 88 гр. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле |  | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 4 под. 1, 2 эт. тамбур | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 6 шт. |
| 4 под. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 64 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., провод АПВ 4 – 1 м. |
| подвал | Замена участка лежака отопления |  | Труба 50 мм – 4 м, труба 15 мм – 1 м, кран шаров. 15 мм – 2 шт. |
| подвал | Замена врезки стояка отопления |  | Кран шаров. – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2шт., бочонок 15 мм – 4 шт., труба 15 мм – 1 м. |
| т/узел | Ремонт т/узла, устранение течи |  | Труба 50 мм- 3 м, труба 76 мм – 3 м., труба 89 мм – 1 м, труба 50 мм – 1 м, болт – 44 шт., гайка – 44 шт., фланец 50 мм – 5 шт., фланец 80 мм – 3 шт., фланец 100 мм – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 4 шт., прокладка 80 мм – 4 шт., прокладка 50 мм – 8 шт., прокладка 32 мм – 4 шт. |
|  | Опрессовка т/узла |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 1, 2, 3, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 6 шт. |
| кв. 12 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 40А – 2 шт. |
| 1, 2, 3, 4 под. | Ремонт крылец |  | Смесь монтажная – 225 кг, цемент М500 – 15 кг. |
| 3, 4 под. | Покраска входных дверей | 2 шт. | Грунтовка ГФ-021 красно-корич. – 5 кг. |
| 1, 2, 3 под. | Частичный косметический ремонт |  | Штукатурка гипсовая – 25 кг, краска д/стен и потолков – 14 кг, колер изумрудный – 0,2 кг, колер морская волна – 0,2 кг. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 2000 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 6 м. |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 30 пог. м |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 168 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Шина нулевая – 1 шт., клемма 2 – 4 шт., провод ПУГНП – 2 м, дин-рейка – 2 шт. |
| кв. 13 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 28, 32, 41, 49 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 60 | Устранение течи спускного крана на радиаторе отопления |  |  |
| подвал | Устранение течи лежака отопления, замена участка лежака и врезок |  | Труба 50 мм – 8 м, труба 15 мм – 2 м, кран шаров. 15 мм – 6 шт., сгон 15 мм – 5 шт., муфта 15 мм – 5 шт., контргайка 15 мм – 5 шт. |
| 1 под. | Ремонт опоры козырька |  | Смесь монтажная – 100 кг. |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт., патрон подвесн. – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 3 м. |
| кв. 38 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 47 | Обследование стояка канализации на предмет течи |  |  |
| кв. 51 | Устранение течи стояка канализации |  |  |
| кв. 64 | Ревизия вводного крана на стояке ХВС |  |  |
| 1 под. | Закрытие подвальных окон |  | Поликарбонат – 1,2 м2 |
|  | Очистка желобов от мусора | 200 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м | Лента д/ограждения – 180 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 34 кг, соль – 34 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под., 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| кв. 31 | Устранение течи радиатора отопления |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт. |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 15 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |