Отчет по содержанию и ремонту

дома № 70 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в Е27 – 2 шт. |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Дезинфекция подвала после устранения засора канализации хлорсодержащими преператами |  | Таблетки дезитабс - 10 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
| кв. 60 | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли | 50 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 715,4 м2 | Отрава от крыс, 200 гр. – 1 уп. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в ЛЕД – 3 шт. |
| 1, 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
| кв. 40 | Устранение течи радиатора отопления |  | Сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., пробка рад левая 15 мм – 1 шт., пробка рад. правая 15 мм – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м | Лента д/ограждения – 100 м. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 25 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 3 под. 5 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| кв. 12 | Опломбировка приборов учета ГВС | 1 шт. |  |
| кв. 67 | Устранение течи стояка канализации |  |  |
| кв. 69, 73 | Обследование квартир на предмет подтопления л/площадки |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 20 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  |  |
| кв. 27 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
|  | Ремонт и очистка желобов | 170 пог. м |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Дератизация и дезинсекция подвального помещения и т/узла | 719,3м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 863,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 2390 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 170 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 305,1 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3365 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. |
|  | Ремонт т/узла |  | Клапан обратный 50 мм – 1 шт. |
|  | Замена лежака ХВС, замена водомерного узла |  |  |
| кв. 24 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 49 | Опломбировка прибора учета ГВС | 1 шт. |  |
| 2 под. | Окраска лавочек и урн |  | Эмаль ПФ-115 св.-голуб. – 2 кг. |
|  | Окраска детской горки | 1 шт. |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 A60 – 4 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 3 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 3 шт. провод ПУГНП – 7 м. |
| кв. 14 | Обследование системы ХВС на предмет слабого давления |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1500 м2 | Бензин АИ-92 – 2,3 л, леска 2,4 мм – 12 м, масло – 0,11 л. |
|  | Промывка системы отопления |  | Масло моторное – 0,2 л. |
| кв. 60 | Ремонт рулонной кровли | 36 м2 |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 A60 – 6 шт. |
|  | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 48 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 20 мм – 2 шт., прокладка 50 мм – 4 шт., прокладка 65 мм – 2 шт., смазка графитн. – 88 гр. |
| кв. 40, 57, 70 | Ремонт желобов с применением АГП | 90 пог. м |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 A60 – 3 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
| кв. 42 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в ЛЕД – 5 шт. |
| 2, 3 под. | Косметический ремонт подъездов с 1 по 5 эт. |  | Гвоздь толевый 2,5*32 мм – 0,3 кг, грунтовка глубокопроник. – 40 л, грунтовка ГФ-021 кр.-корич. – 5 кг, ДВП * 2,97 м2, доска 20 мм – 5 м, колер темно-зеленый – 0,75 л, краска д/стен и потолков – 70 кг, краска колеров. – 56 кг., лента малярная 48 мм –150 м, лента малярная 50 мм –80 м, пленка п/э 3 м – 12 пог. м, шпатлевка готовая * 59 кг, штукатурка гипсовая – 100 кг, Эмаль ПФ-115 бирюза – 8 кг, эмаль ПФ-115 корич. – 16 кг. |
| 2 под. 1, 2, 5 эт. | Замена поручней |  | Винт 6*70 мм – 12 шт., гайка М6 – 12 шт., поручень 50*70*3000 – 3 шт., шайба М6 – 24 шт. |
| кв. 79 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 715,4 м2 | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Обработка подвала от насекомых | 715,4 м2 | Дихлофос – 190 мл. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1500 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 6 м. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 168 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
| кв. 55 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 60в ЛЕД – 3 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
| кв. 75 | Прочистка засора стояка канализации |  |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 715,4 м2 1 т/узел |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 34 кг, соль – 34 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 4 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED - 1 шт. |
| кв. 48 | Установка замка в почтовый ящик | 1 шт. |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
| кв. 38 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м | Лента д/ограждения – 200 м. |
| кв. 38, 58 | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли | 100 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 20 кг, соль 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |