Отчет по содержанию и ремонту

дома № 80 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 20 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 60в Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 |  |
| кв. 16 | Обследование квартиры на предмет затопления квартиры ниже этажом |  |  |
|  | Регулировка температуры ГВС терморегулятором | 3 раза |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 20 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 60в ЛЕД – 2 шт. |
| т/узел | Ремонт сливной системы на стояке ХВС под кв. 5 и 6 |  | Труба 20 (хол.) - 2 м, муфта комб. штуц. – 20*1/2" – 1 шт. |
| кв. 35, кв. 53 | Устранение течи радиаторов отопления | 2 шт. | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., труба 20 мм – 0,5 м, пробка рад. 20 мм правая – 2 шт. |
| кв. 35, 53 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 43 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта | 2 раза |
| кв. 54 | Обследование кровли над квартирой на предмет протечек | 50 м2 |  |
|  | Опиловка деревьев | 3 шт. |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 15 кг, соль – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 60в ЛЕД – 2 шт. |
| кв. 49, чердак, т/узел, кв. 35 | Замена участка стояков отопления |  | Труба 20 мм – 4 м сгон 15 мм – 3 шт., муфта 15 мм – 3 шт., контргайка 15 мм – 3шт., сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., кран шаров. 20 мм – 3 шт., кран шаров. 15 мм – 3 шт., пробка правая проход. 15 мм – 3 шт. |
| кв. 49, 43 | Замена участка стояков отопления (п/сушителей) |  | Труба 20 мм – 3 м, пробка прав. проход. 20 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., отвод 20 мм – 4 шт. |
| кв. 43 | Устранение течи стояка отопления |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
| кв. 35 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
| кв. 43 | Обследование квартиры по заявлению собственника | Составление акта |  |
| кв. 43, 49 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 39 | Восстановление отопления по стояку полотенцесушителя |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 |  |
|  | Устранение воздушных пробок из системы отопления дома |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 413 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 72 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 120 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
| кв. 35 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 48 | Ремонт этажного эл. щита |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1, 3, 5, 6 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт., патрон Е27 подв. – 3 шт. |
|  | Ремонт светильников на л/площадке |  | Основание – 2 шт., рассеиватель – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 5 м. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло моторное – 0,15 л. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 500 м2 | Бензин АИ-92 – 2,2 л, леска 2,4 мм – 10 м, масло – 0,1 л. |
| кв. 6, т/узел | Устранение течи на системе отопления |  | Фланец 50 мм – 1 шт., труба 89 мм – 2 м, болт М16-70 мм – 4 шт., гайка – 4 шт., прокладка 80 мм – 1 шт., сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., пробка радиат. проход. 15 мм – 2 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта на тепловых сетях |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта на тепловых сетях |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., клапан обратный 50 мм – 1 шт. прокладка 50 мм – 2 шт. прокладка 40 мм – 4 шт., прокладка 65 мм – 4 шт., смазка графитн. – 88 гр. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в т/узле после гидравлических испытаний |  |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 3 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
| кв. 17 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 2 шт. |
| кв. 35 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 43 | Замена участка стояка отопления |  | Труба 20 мм – 2 м, отвод 20 мм – 1 шт. |
| кв. 5 | Устранение течи радиатора отопления |  | Сгон 15 мм – 2 шт., труба 15 мм – 0,5 м, пробка проход. правая 15 мм – 2 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 500 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 6 м. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 413 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 72 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 120 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 9 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Ремонт пола в тамбуре | 1 м2 |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Ремонт светильников на л/площадках, тамбурах |  | Основание – 2 шт., рассеиватель – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 2 шт., дин-рейка – 2 шт. |
| кв. 54 | Замена стояка канализации в квартире |  | Труба пп 110 мм – 3 м., тройник с ревизией – 1 шт., компенсатор – 1 шт., тапер – 2 шт., манжет рез. унив. – 2 шт., муфта соединит. – 1 шт., тройник прямой – 1 шт., угол 90о – 2 шт. |
| 9 эт. | Ремонт решетки на чердак с применением электросварки |  | Труба 15 мм – 2 м, электроды 3 мм – 0,3 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 33 кг, соль – 33 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета |  | Ежемесячно |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 9 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Ремонт светильников л/площадках, тамбурах |  | Основание – 2 шт., рассеиватель – 2 шт. |
| кв. 2, 24 | Восстановление освещения в квартирах |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
| кв. 50 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 15 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |