Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| чердак | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 3 шт. |
| т/узел | Разборка элеватора и чистка сопла |  | Прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 40 мм – 2 шт. |
| т/узел | Восстановление освещения |  | Лампа – 3 шт., выключатель 1-кл. – 1 шт., розетка – 1 шт. |
| 2 под. | Устранение течи лежака отопления на чердаке |  | Хомут – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 260 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 10 кг, соль – 16 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 2 эт., 2 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м |
| кв. 11 | Устранение течи стояка отопления |  | Хомут 20 мм- 1 шт. |
| кв. 24, 25 | Восстановление освещения в квартирах |  |  |
| аптека | Обследование стояка отопления на предмет течи |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 260 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 16 кг, соль – 26 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 2, 3 эт., 2 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод АПВ 4 – 2 м. |
| кв. 6 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 260 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Крепление оконной рамы |  |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 106,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 2505 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1, 2 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 3 шт. |
| 1 под. тамбур, 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м, клемма 2 – 4 шт. |
| 1, 2 под. | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон Е 27 подвесн. – 2 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло 0,11 л, прокладка 40 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 2 шт., смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 80 м2 | Бензин АИ-92 – 0,88 л, леска 2,4 мм – 5 м, масло – 0,05 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт. |
| 2 под. чердак | Устранение течи лежака и врезок стояков отопления |  | Труба 40 мм – 6 м, труба 20 мм – 2 м, кран шаров. 20 мм – 2 шт., кран шаров. 15 мм – 2 шт., изоляция труб – 8 м, сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Прокладка 50 мм – 2 шт., манометр – 3 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., прокладка 65 мм – 2 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 80 м2 | Леска 2,4 мм – 7 м, масло – 0,05 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 2, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 80 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 6 м, масло – 0,025 л. |
|  | Ремонт водосточных труб |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 2 эт., 2 под. 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 3 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
| 1-2 под. | Установка информационных стендов в подъездах |  | Стенд информ. – 2 шт. |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 449,2 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 106,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 2505 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 2 шт. |
|  | Включение отопления |  |  |
| кв. 4 | Устранение течи вентиля на радиаторе отопления | 1 шт. |  |
|  | Поверка ОДПУ тепловой знергии |  |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 4 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
| 2 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
| аптека | Обследование системы ХВС на предмет слабого напора воды |  |  |
| 1, 2 под. | Ремонт пола в тамбуре |  |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка желобов от мусора с применением АГП | 50 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 5 кг, соль – 5 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 100 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 27 кг, соль – 27 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |