Отчет по содержанию и ремонту

дома № 65 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 2, 3 эт. 4 под. 3, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 4 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 1 шт., провод ПУГНП – 3 м. |
| 2 под. 2 эт. | Устранение течи стояка отопления в подъезде |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
| кв. 14 | Устранение течи стояка отопления |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 230 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 | Песок – 11 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3, 4 эт., 3 под. 2, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 4 шт. |
| 1 под. 3 эт. | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон Е27 подвесн. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л. площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. |
| 2 под. 2 эт. | Ремонт поэтажного эл. щитка |  |  |
| кв. 25, 30, 61 | Устранение течи радиаторов отопления | 3 шт. |  |
| кв. 34 | Обследование квартиры на предмет затопления с верхних квартир |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 230 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 | Песок – 16 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 2, 4 эт., 4 под. 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| кв. 5 | Обследование стояка отопления на предмет течи |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 1 шт. |
| 1 под. | Ремонт крыльца |  | Смесь монтажная – 50 кг. |
| т/узел | Покраска стен |  | Грунтовка ГФ крас.-корич. – 5 кг, эмаль ПФ корич. – 4 кг. |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 886,3 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 166 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 110 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 263,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта. | 3200 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| кв. 15 | Обследование стояков отопления на предмет течи |  |  |
|  | Очистка желобов с применением АГП | 180 пог. м |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1200 м2 | Бензин АИ-92 – 0,89 л, леска 2,4 мм – 5м, масло – 0,06 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. |  | Ежемесячно |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| чердак, 1 под. 2 эт, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| чердак | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель – 2-кл. – 1 шт. |
| чердак | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
| чердак | Ремонт эл. проводки на л. площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. провод ПУГНП – 3 м. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт светильников на л. площадках |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
| кв. 12 | Ревизия вводного вентиля ХВС | 1 шт. |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Прокладка 65 мм – 2 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., масло – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 2, 3 эт., 4 под. 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 3 шт. |
| кв. 9, 45 | Восстановление освещения в квартирах |  | Автомат 16А – 6 шт., автомат 40А - 2 шт., дин-рейка – 2 шт., клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м, шина нулевая – 1 шт. |
| кв. 20 | Устранение течи стояка отопления и замена радиатора отопления | 1 шт. | Труба 20 мм – 1 м, сгон 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт. |
| кв. 12 | Ревизия вводного вентиля ХВС | 1 шт. |  |
|  | Снос и вывоз хоз. постройки за т/узлом |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1200 м2 | Леска 2,4 мм – 8 м, масло – 0,05 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 9 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| кв. 46 | Обследование стояка отопления на предмет течи |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., кран шаров. 20 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., термометр – 1 шт. |
|  | Поверка ОДПУ тепловой энергии |  |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 3 раза |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 3 раза |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1200 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 7 м, масло – 0,025 л. |
|  | Ремонт, очистка желобов, промазка герметиком | 180 пог. м. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 4 под. 1, 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
| т/узел | Ремонт и покраска стен |  | Грунтовка крас.-коричн. – 5 кг, смесь монтажная – 250 кг, цемент – 55 кг. |
| кв. 5 | Устранение течи стояка отопления, замена участка | 2 пог. м | Труба 20 мм – 2 м. |
| кв. 37 | Устранение течи стояка отопления, замена участка | 2 пог. м | Труба 20 мм – 2 м. |
| кв. 46 | Устранение течи стояка и радиаторов отопления, замена участка стояка и подводки к двум радиаторам отопления | 2 шт. | Труба 20 мм – 1,5 м |
|  | Обследование помещения магазина Пятерочка на предмет подтопления с верхних квартир |  |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 1 раз |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 886,3 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 166 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 110 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 263,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3200 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 1, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 1 под. | Ремонт крыльца |  | Смесь монтажная – 25 кг. |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 1 раз |  |
| чердак 1-4 под. | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 10, 12, 15, 20, 25 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 64 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., пробка рад. прав. 20 мм – 2 шт. |
| кв. 46 | Обследование стояка канализации на предмет течи |  |  |
|  | Обследование помещения магазина Пятерочка на предмет подтопления с верхних квартир |  |  |
|  | Ремонт желобов, очистка от мусора с применением АГП | 180 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| кв. 6 | Прочистка засора стояка канализации | 10 пог. м |  |
| 1-4 под. | Установка водосточных труб, отметов |  |  |
|  | Очистка желобов от мусора с применением АГП | 180 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 5 кг, соль – 5 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
| кв. 51 | Устранение течи п/сушителя |  |  |
| кв. 51, 55, 59, 63 | Включение отопления по стояку п/сушителя, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 | Песок – 27 кг, соль – 27 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |