Отчет по содержанию и ремонту

дома № 81 кор. 2 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под., 1, 3 эт., 4 под. 1, 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., лампа LЕD E27 А60 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт светильников на л/площадках |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
| подвал | Устранение течи лежака ХВС |  | Хомут 76 мм – 2 шт. |
| 1, 2 под. | Восстановление освещения в подъездах, ремонт ВРУ |  | Вставка плавкая 63А – 6 шт., автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
| кв. 23, 27, 34 | Восстановление освещения в квартирах |  |  |
| кв. 10 | Устранение течи радиатора отопления в комнате | 1 шт. |  |
| 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 340 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 11 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 3 эт., 4 под. 1 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 3 под. 2 эт. | Ревизия поэтажного эл. щитка (кв. 47) |  |  |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м |
| 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 20 | Очистка оголовка стояка канализации на кровле от снега и наледи |  |  |
| кв. 26 | Обследование радиатора отопления в комнате на предмет течи |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 120 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 340 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 17 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| подвал | Устранение течи лежака ХВС |  | Хомут 76 мм – 2 шт. |
| кв. 47 | Обследование п/сушителя в ванной комнате на предмет течи |  |  |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 100 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт., 2 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| кв. 13, 14 | Восстановление освещения в квартирах |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 881,5 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 208 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 4 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 225,7 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 1 под. 3 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации |  | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Прокладка 65 мм -4 шт., масло – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 0,89 л, леска 2,4 мм – 5 м, масло – 0,05 л. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. тамбур, 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон Е27 подвесн. – 1 шт. |
| 1, 2 под. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2-2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
| кв. 18 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
| кв. 9 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., термометр – 1 шт., прокладка 65 мм – 4 шт., термометр – 1 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под., тамбур, 2, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон подвесн.– 1 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
| 4 под. при входе | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
| кв. 53 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., провод ПУГНП – 1 м. |
| кв. 23 | Ревизия эл. проводки |  |  |
|  | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1300 м2 | Леска 2,4 мм – 8 м, масло – 0,05 л. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. тамбур, 4 под., 3 под. 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 4 под. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод АПВ 4 – 2 м. |
| 4 под. 1 эт., 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт., выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 2 шт. |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
| кв. 31, 34 | Устранение течи стояка канализации, замена участка |  | Труба пп 110*2000 – 3 шт., труба пп 110*250 – 4 шт., переход/тапер пп – 1 шт., патрубок пп комп. – 1 шт., манжет рез. 100 мм – 2 шт., тройник пп 110*90 мм – 1 шт., тройник пп 110*45 – 1 шт., тройник пп 110 50/90 – 1 шт., угол 90 – 50 мм – 2 шт., труба пп 50мм, 0,25 м – 2 шт., тапер с манжетом 50 мм – 1 шт., отвод пп 50/90 – 2 шт., переход пп 50 мм – 1 шт. |
| кв. 34 | Ремонт пола в туалете после замены стояка канализации |  |  |
| кв. 28 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхних квартир |  |  |
| кв. 24, 32 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 7 м, масло – 0,025 л. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| подвал | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон Е27 подвесн. – 1 шт. |
| 1-4 под. | Установка информационных стендов в подъездах |  | Стенд информ. – 4 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 881,5 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 208 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 4 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 225,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 4 эт., 4 под. 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 1 м. |
|  | Включение отопления |  |  |
| кв. 2, 4, 37, 46, 48; 2, 3 под. | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 80 пог. м | 2 раза |
| 2 под. | Частичный косметический ремонт подъезда |  | Грунтовка глубокопрон. – 5 л, грунтовка красн.-коричн. – 2,5 кг, краска колеров. – 14 кг., лента малярная – 50 м, смесь монтажная – 75 кг, шпатлевка готовая – 7 кг, эмаль ПФ-115 св.-голуб. – 4 кг. |
|  | Ремонт ОДПУ тепловой энергии |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие поливочной системы на зимний период времени |  |  |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 4 эт., 4 под. 1, 2 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 7 шт. |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 6 кг, соль – 6 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. |
| кв. 5 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| подвал | Замена ОДПУ ХВС |  | Болт М16-70 – 1,2 кг, гайка М16 – 0,3 кг, прокладка 65 – 2 шт., счетчик воды СТВХ-65 – 1 шт. |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 28 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |