Отчет по содержанию и ремонту

дома № 26 по проезду Шавырина

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2, 4 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м |
| 1 под. 1 эт, 3 эт. | Ремонт светильников на л/площадках |  | Основание – 2 шт. |
| подвал | Устранение течи стояка отопления в подвале |  | Кран шаров. 25 мм – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., труба 25 мм – 2 м, сгон 25 мм – 2 шт., муфта 25 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 1 раз |  |
|  | Отключение отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Включение отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| 1-4 под. | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок со всего дома |  |  |
| кв. 43, 49, 51, 57 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 11 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт., 2 под. 2 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е 27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 3 м. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| 1, 2 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| 2 под. | Устранение течи стояка отопления в подвале |  | Хомут 15 мм – 1 шт. |
| кв. 38, 40, 58 | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли |  | 3 раза |
| 2 под. | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли |  |  |
| кв. 54 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 17 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е 27 – 3 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод АПВ 4 – 2 м. |
| 4 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Рассеиватель – 1 шт. |
| кв. 34 | Обследование квартиры на предмет протечек с кровли |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
| кв. 34 | Обследование квартиры на предмет протечек с кровли |  |  |
| кв. 19, 38, 2 под. л/площадка | Ремонт рулонной кровли | 72 м2 |  |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Ремонт и очистка желобов | 100 пог. м |  |
|  | Дератизация, дезинсекция подвального помещения и т/узла | 711,5м 2 1 т/узел |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 875,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 170 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 190 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| кв. 58 | Ремонт желоба |  |  |
| 4 под. 5 эт. | Обследование л/клетки на предмет протечек с кровли |  |  |
|  | Обследование системы канализации | 3 раза |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1800 м2 | Бензин АИ-92 – 0,89 л, леска 2,4 мм – 5 м, масло – 0,06 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 2 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 2, 3 под. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м |
| кв. 64 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет течи на л/площадку |  |  |
| подвал | Устранение течи стояка отопления |  | Хомут 25 мм – 1 шт. |
|  | Слитие системы отопления в связи с дефектом |  |  |
|  | Заполнение системы отопления после устранения дефекта |  |  |
| кв. 63 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт., шина нулевая – 2 шт. |
| кв. 42 | Обследование стояка отопления на предмет течи |  |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 15 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., масло – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
| 4 под. | Ремонт рулонной кровли над л/площадкой | 36 м2 |  |
|  | Обработка подвала от насекомых | 711,5 м2 | Дихлофос – 140 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е 27 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт., 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод АПВ 4 – 2 м |
| кв. 42 | Устранение течи стояка отопления |  | Труба 20 мм – 2 м. |
| кв. 42 | Установка желобов на кровле |  |  |
| т/узел | Замена обратного клапана на ГВС |  | Клапан обратный 50 мм – 1 шт., прокладка 50 мм – 4 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1800 м2 | Леска 2,4 мм – 8 м, масло – 0,05 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
| 3, 4 под. | Ремонт водосточных труб, установка отливов |  |  |
| кв. 75 | Устранение течи радиатора отопления |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., пробка рад. правая 20 мм – 2 шт. |
| кв. 16 | Опломбировка индивидуальных приборов учета | 1 шт. |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт., прокладка 100 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., термометр – 1 шт. |
| 1 под. торец | Частичная покраска фасада, закрашивание надписей на фасаде | 6 пог. м | Грунтовка ГФ-021 серый – 2,5 кг. |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1800 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 7 м, масло – 0,025 л. |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м |
| подвал | Замена участка лежака и трех врезок отопления |  | Кран шаров. 15 мм – 4 шт., кран шаров. 20 мм – 2 шт., труба 15 мм – 2 м, труба 20 мм – 2 м, труба 76 мм – 3 м, переход 108-76 мм – 3 шт., отвод 76 мм – 2 шт. |
| подвал | Устранение течи лежака и врезки отопления, установка спускного крана |  | Сгон 25 мм – 1 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт. |
| кв. 24 | Ремонт желобов с применением АГП |  |  |
| кв. 42, 58, 62, 65 | Установка желобов с применением АГП |  |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 2 раза |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 2 раза |  |
| 3, 4 под. | Установка водосточных труб, отметов |  |  |
| 2 под. | Ремонт желобов |  |  |
| 1-4 под. | Установка информационных стендов в подъездах |  | Стенд информ. – 4 шт. |
| подвал | Дезинсекция помещения специализированной организацией | 711,5 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 875,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 170 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 190 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 1, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е 27 – 2 шт. |
| 4 под. 1, 3 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 1 м |
| кв. 24 | Ремонт желобов с применением АГП |  |  |
| 1-4 под. | Ремонт пластиковых окон (установка фурнитуры - ограничителей и ручек) |  | Ограничитель открывания – 9 шт., ручка оконная – 4 шт. |
|  | Включение отопления |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 1 эт., тамбур | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена фотореле |  | Фотореле – 1 шт. |
| 2 под. | Обследование системы канализации | 3 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| 1-4 под. | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Поверка ОДПУ тепловой энергии |  |  |
| 1-4 под | Установка водосточных труб, отметов |  |  |
| 4 под. | Ремонт водосточных труб, навеска отметов |  |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 300 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 6 кг, соль – 6 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 1 м. |
| 2 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| 4 под. | Ремонт водосточной системы, навеска отметов |  |  |
| кв. 47, 51, 55 ,59 | Ремонт межпанельных швов | 87 пог. м |  |
| подвал | Снятие ОДПУ ХВС в поверку |  |  |
| 3 под. | Закрытие подвального окна | 1 шт. |  |
| 4 под. 3-4 эт. | Ремонт пластиковых окон (установка фурнитуры - ограничителей) |  | Ограничитель открывания – 1 шт. |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 28 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |