Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по проезду Шавырина

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 4 шт. |
| 2 под. | Прочистка засор лежака канализации | 40 пог. м |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 11 кг, соль – 16 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал, 2 под. 3 эт., 4 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 4 шт. |
| т/узел | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2 –кл. – 1 шт. |
| т/узел | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
| т/узел | Замена розетки |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| подвал | Устранение течи стояка отопления |  | Бочонок ст. 15 мм – 1 шт., труба 15 мм – 2 м. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 3 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 17 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 ,5 эт., 2 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27– 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 3 шт. |
| 2 под. | Устранение течи стояка ХВС в подвале |  | Труба 32 мм – 2 м, отвод 32 мм – 3 шт., кран шаров. 32 мм – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., сгон 32 мм – 1 шт., сгон 15 мм – 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 153 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 2 эт., 4 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
|  | Обработка подвала и т/узла от насекомых | 746,1 м2 1 т/узел |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 935,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 140 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 2, 3, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 1 под. | Ремонт крыльца |  | Смесь монтажная – 375 кг, цемент – 35 кг, арматура 10 мм – 2,92 м, доска 25 мм – 6 м. |
|  | Поверка ОДПУ тепловой энергии |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 800 м2 | Бензин АИ-92 – 0,89 л, леска 2,4 мм – 5 м, масло 2-х такт. – 0,06 л. |
|  | Обработка подвала от насекомых | 746,1 м2 | Дихлофос – 140 мл. |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| подвал | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон подвесн. – 2 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
| подвал | Устранение течи лежака отопления | 10 пог. м | Труба 57 мм – 8 м, труба 15 мм – 2 м, кран шаров. 15 мм – 4 шт., сгон 15 мм – 3 шт., муфта 15 мм – 3 шт., контргайка 15 мм – 3 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло – 0,11 л., прокладка 80 мм – 2 шт., смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Клапан обратный – 50 мм, прокладка 50 мм – 2 шт., манометр – 3 шт., термометр – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 3 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 3 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 1 эт., тамбур | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 800 м2 | Леска 2,4 мм – 7 м, масло 2-х такт. – 0,05 л. |
| подвал | Ремонт стояка отопления |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
|  | Обработка подвала от насекомых | 746,1 м2 | Дихлофос – 140 мл. |
| 4 под. | Опиловка сухого дерева (березы) | 1 шт. |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| кв. 20 | Обследование радиатора отопления на предмет течи |  |  |
| 2 под. | Ремонт крыльца |  | Смесь цементно-песчаная – 25 кг. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 800 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, Леска 2,4 мм – 7 м, масло 2-х такт. – 0,025 л. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом |  |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефектом |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| кв. 28 | Замена вводных кранов ХГВС |  | Вентиль 15 мм – 2 шт. |
| кв. 20 | Устранение течи радиатора отопления, замена участка подводки к радиатору |  | Труба 20 мм – 1 м |
| кв. 3 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт., шина нулевая – 2 шт. |
| 1-4 под. | Установка информационных стендов в подъездах |  | Стенд информ. – 4 шт. |
|  | Обработка подвала и т/узла от насекомых | 746,1 м2 1 т/узел |  |
| кв. 4 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХГВС | 3 шт. |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 935,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 140 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 1, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А 60 – 2 шт |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м, клемма 2 – 2 шт. |
| 2 под. подвал | Устранение течи стояка отопления в подвале | 2 пог. м | Труба 20 мм – 2 м, кран шаров. 15 мм – 1 шт., сгон 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт., сгон 15 мм – 1 шт. |
| 1 под. | Ремонт крыльца |  | Смесь монтажная – 25 кг. |
|  | Включение системы отопления |  |  |
| кв. 24, 27, 34, 51, 54, 62 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| подвал | Установка спускного крана на стояк отопления по кв. 24 |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт., бочонок ст. 15 мм – 1 шт. |
| 2 под. | Обследование системы канализации на предмет засоров |  |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом |  |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 4 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 90 пог. м. | 3 раза |
| кв. 21 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 54 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 6 кг, соль – 6 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| кв. 9 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
| 2, 3 под. | Косметический ремонт подъездов с 1 по 5 эт. |  | Грунтовка глубокопроник. – 80 л, грунтовка красн.-корич. – 7,5 кг, краска д/стен и потолков – 112 кг, краска колеров. – 56 кг, лента малярная 50 мм – 240 м, перила 70*3000 – 1 шт., пленка п/э – 12 пог. м, стекло 4 мм – 1,1 м2, уайт-спирит – 1 л, шпаклевка акриловая – 16 кг, шпатлевка готовая – 119 кг, шпатлевка по дереву – 1,5 кг, штапик 10*10 – 2,5 м, штукатурка гипсовая – 225 кг, эмаль акриловая белая – 12,5 кг, эмаль акриловая зеленая – 10 кг, эмаль акриловая коричнев. – 5 кг, эмаль ПФ-115 коричн. – 2 кг, эмаль ПФ-115 св.-голуб. – 4 кг. |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 28 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |