Отчет по содержанию и ремонту

дома № 56 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 2, 3 эт., 4 под. тамбур, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт. |
| 1 под. 2 эт. | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон Е27 подвесн. – 1 шт. |
|  | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт., колодка 20А – 1 шт., розетка – 2 шт., хомут 2,5*100 мм – 10 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 2 шт. |
| кв. 52 | Проверка эл. счетчика на сторонние подключения | 1 шт. |  |
| кв. 56 | Устранение течи стояка канализации |  | Цемент – 5 кг. |
| кв. 7 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 246 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 12 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| 3 под. тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 3 под. | Восстановление освещения в подъезде на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., дин-рейка, 7,5 см – 2 шт., автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., провод ПУГНП – 5 м. |
| 2 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
| 4 под. | Обследование кровли на предмет протечек на л/площадку |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 246 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 17 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 3, 4 эт., 3 под. 2, 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м |
| кв. 37 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт., шина нулевая – 2 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 3 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно | Ежемесячно |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод АПВ 4 – 3 м. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| т/узел | Регулировка ГВС терморегулятором |  |  |
| 3 под. | Ремонт опоры подъездного козырька |  |  |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
|  | Ремонт и очистка желобов | 170 пог. м |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 170 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 64 | Замена вводного крана ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключателей 2-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Провод АПВ 4 – 3 м, вставкодержатель – 1 шт. |
| 2 под. | Ремонт зл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
| 2 под. 2 эт. | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., прокладка 40 мм – 4 шт., прокладка 65 мм – 2 шт., термометр – 1 шт. |
| 4 под. | Ремонт рулонной кровли над л/площадкой | 36 м2 |  |
| кв. 26 | Прочистка засора стояка канализации | 10 пог. м |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 3 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 3 раза |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 2000 м2 | Бензин АИ-92 – 0,89 л, леска 2,4 мм – 5 м, масло – 0,05 л. |
|  | Обработка подвала от насекомых | 719,3 м2 | Дихлофос – 140 мл. |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 4 под. 1, 2, 4 эт., 2 под. тамбур | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт., лампа LED Е27 А60 – 1 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| подвал | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон подв. – 1 шт. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| подвал, 4 под. | Ремонт зл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 2000 м2 | Леска 2,4 мм – 8 м, масло – 0,05 л. |
| кв. 40 | Ремонт балконной плиты, промазка праймером плиты и примыканий | 2 м2 |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле |  | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 63 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м |  |
| кв. 63 | Обследование квартир по стояку на предмет подмеса (из крана с холодной водой течет горячая) |  |  |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации, установка ревизки | 40 пог. м | Болт 12 – 4 шт., гайка М12 – 4 шт. |
| 3 под. | Закрашивание надписи на входной двери | 2 м2 |  |
| кв. 55 | Ревизия эл. проводки в квартире |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 2000 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 7 м, масло – 0,025 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел, 4 под. тамбур, 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
| 1-4 под. | Установка информационных стендов в подъездах |  | Стенд информ. – 4 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 168 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Включение системы отопления |  |  |
| кв. 4, 21, 49, 56, 60, 61, 64 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| 2 под. | Установка спускного крана на стояк отопления (по кв. 21) |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт., бочонок ст. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 21 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 4 | Обследование системы канализации на предмет течи |  |  |
| кв. 45 | Обследование п/сушителя на предмет течи |  |  |
| 3 под. | Ремонт крыльца |  | Смесь монтажная – 25 кг. |
| кв. 54 | Проверка эл. счетчика на сторонние подключения | 1 шт. |  |
| кв. 12 | Ремонт желобов с применением АГП |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 2 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Дин-рейка – 1 шт., клемма 2 – 4 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
| 2 под. 2 эт. | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
| кв. 60 | Устранение течи стояка канализации |  |  |
| 1 под. | Ремонт канализационной трубы на кровле |  |  |
| кв. 37 | Устранение воздушной пробки из радиатора отопления в квартире |  |  |
| кв. 38 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
| кв. 35 | Закрытие поэтажного эл. щитка |  |  |
| 4 под. | Спиловка деревьев | 1 шт. |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 200 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 5 кг, соль – 5 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| кв. 54 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 2 м |
| 1 под. торец | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 |  |
| 2 под. 1 эт. | Закрытие поэтажного эл. щитка |  |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 28 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |