Отчет по содержанию и ремонту

дома № 70 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3, 4 эт., 3 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., лампа LED E27 А60 – 3 шт. |
| 1 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
| кв. 13 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт. |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
| кв. 60 | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли | 50 м2 |  |
| кв. 60 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 12 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 4 эт., 3 под. 2, 3, эт., 4 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт., лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| кв. 38 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| кв. 60 | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли | 50 м2 |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 17 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| 3 под. | Ремонт опоры козырька подъезда |  | Труба 57 мм – 1 м. |
| кв. 37 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. | сгон 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт., пробка правая прох. 20 мм – 1 шт. |
| кв. 19 | Очистка кровли над квартирой в связи с протечкой кровли | 40 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 4 эт., 4 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников |  | Светильник – 1 шт. |
| 3 под. | Замена дверного полотна входной двери, доводчика |  | Полотно дверное – 1 шт., доводчик – 1 шт. |
|  | Поверка ОДПУ тепловой энергии |  |  |
|  | Ремонт и очистка желобов | 170 пог. м |  |
|  | Дератизация и дезинсекция подвального помещения и т/узла | 719,3м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 863,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 2390 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 170 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 305,1 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3365 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 1 эт., 3 под. 1 эт. | Замена светильников |  | Светильник – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт., 3 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  |  |
| 1 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 1 под. тамбур | Обследование радиатора отопления на предмет течи | 1 шт. |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Прокладка 89 мм – 2 шт., масло – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала от насекомых | 715,4 м2 | Дихлофос – 140 мл. |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 4 эт, 2 под. 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 19, 38, 58 | Ремонт рулонной кровли | 108 м2 |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1500 м2 | Бензин АИ-92 – 0,89 л, леска 2,4 мм – 5 м. масло – 0,06 л. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 20 мм – 2 шт., манометр – 3 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., термометр – 1 шт. |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| кв. 47 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1500 м2 | Леска 2,4 мм – 8 м. масло – 0,05 л. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
| 3 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1500 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 8 м. масло – 0,025 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 3 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 4 шт. |
| 2 под. 2 эт., 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 3 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1 под. 2 эт. | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон Е27 подвесн. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 1 шт., провод ПУГНП – 1 м. |
| 1-4 под. | Установка информационных стендов в подъездах |  | Стенд информ. – 4 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 168 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 2 эт., 3 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 1 под. 5 эт., 2 под. 3 эт., 3 под. 5 эт., 4 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 4 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 2 м. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
|  | Включение отопления |  |  |
| кв. 21, 25, 29, 33, 37 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 58, 59, 78 | Ремонт водосточных труб с применением АГП | 30 пог. м |  |
|  | Дезинсекция подвала специализированной организацией | 715,4 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 3 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 44 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
| кв. 17 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет неисправности и подтопления нижних квартир |  |  |
| 3 под. | Спиловка деревьев |  |  |
| 2-3 под. | Закрытие подвального окна | 1 шт. |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 715,4 м2 1 т/узел |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 6 кг, соль – 6 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 4 эт., 3 под. 4 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| 2 под. 1 эт., 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод АПВ 4 – 2 м. |
| кв. 13 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 64 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ГВС | 1 шт. |  |
| 1 под. торец | Закрашивание надписей на фасаде | 9 м2 | Краска д/стен и потолков – 14 кг. |
| 2, 3 под. | Ремонт водосточной системы |  |  |
| 1, 2, 3 под. | Установка водосточных труб, отметов |  |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 28 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |